项目需求

# 一、本项目位于江苏医药职业学院西园东园艺术中心。

# 本工程须严格遵守《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《特种设备安全法》《安全生产许可证条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《工伤保险条例》《特种设备安全监察条例》等国家现行相关法律法规，规范开展安全文明施工。

# 二、基本改造方案：

# 1、对天沟进行改造（304不锈钢板天沟改造），采用虹吸排水，增加溢水口，提高排水效率。

# 2、原屋面彩钢板局部锈蚀严重的区域拆除更换（约160平方，最终按实结算），局部区域防腐翻新、渗漏部位铺贴防水卷材。

# 3、舞台上方平屋面、二层与艺术中心墙面连通的平屋面（约2465平方），原屋面细石保护层表面清理干净、修补平整后加铺防水卷材。

# 4、室内吊顶损坏的修复，并涂料出新（约1300平方）。

# 具体工艺要求见图纸和清单要求。

# 三、图纸中虹吸排水方案仅为参考方案，待施工单位确定后由其委托有资质的公司进行二次深化设计，深化设计图纸需经设计单位和监理单位审核通过后方可实施，且该部分费用不得超过投标文件中该部分总费用，最终按实结算，由审计公司确认。

# 项目施工过程中的主要材料检测及竣工后环境质量检测等检测服务费用（如有）由施工单位承担（检测项目由校方核定，数量参照国家有关标准）。

## 四、踏勘现场

1.各投标人应在递交响应文件截止日前至工程实施现场进行现场踏勘，如因未踏勘现场造成的一切后果自负。

2.投标人踏勘现场发生的费用自理，自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3.投标人到工程实施现场进行踏勘时，应当充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。因投标人未踏勘现场所引起的一切后果由投标人自负。

## 五、投标报价要求

1. 投标人应按招标人提供的“招标工程量清单”的要求填写价格清单。

2. 投标人应充分了解完成本工程所必须的附属工程、临时工程、直接和间接成本、利润、税金、风险费、材料损耗、劳务、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护、施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标施工组织设计，结合市场情况进行投标报价。

3. 投标人需自行勘察现场，结合招标人的施工工艺要求，以及现场施工难度，进行投标报价，投标报价需包含按照招标人工艺要求进行施工的所有费用。

4. 投标人须考虑现场情况，部分材料可能须要人工二次倒运，投标人须将此费用考虑在投标综合报价中。

5. 投标人应充分考虑验收前所有可能产生的费用，招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6. 成品保护按相关要求执行，工程施工不得随意破坏已完工的项目，如破坏需及时按原状修复，否则由招标人另行安排施工单位修复，费用由招标人安排的施工单位报价，在中标人结算总价中按2倍的价格扣减。

7.工程施工过程中须服从招标人的管理，不得对周围的各种活动造成影响，不得对环境产生污染，施工过程中产生的垃圾清理必须每天及时清运出现场，不得对周边造成污染，在施工过程中必须严格控制施工噪音，如因上述原因由此所产生的全部费用或者被行政处罚所产生的费用均由投标人承担。

8.工程必须确保安全，投标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。

9.本工程施工过程中遇到的地方矛盾、与其他施工单位的矛盾协调、环保，城管，环卫，附近居民等相关矛盾协调，均由投标人自行解决，并不支付任何额为费用。

10.本项目施工用水、用电由投标人自行解决，投标人投标报价时应将施工用水、用电充分考虑到投标报价的综合单价中，结算时，此部分费用不再另行计取。

11.本项目具体开工时间以招标人通知为准，投标人不得以项目开始实施时间太迟为由要求招标人调整价格，投标人投标时应将此风险充分考虑到投标报价中。

12.工程量现场实测计量，招标人保留增加或减少工作量的权利，合同价相应调整，但投标的综合单价不变。

13.材料进场前投标人必须送样品给招标人确认，经招标人确认后方可实施。如施工时提供的样品不能满足招标人要求，招标人有权要求更换。

## 六、投标报价的方式

1、固定单价报价。本工程实行《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标。建设工程合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。由采购人提供招标工程量清单，投标人以招标工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时除施工合同约定允许调整外综合单价不予调整。

2、投标报价的计价方法

本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其工程量计算规范）。投标人应根据采购人提供的招标工程量清单计算工程项目的综合单价和合价。

工程量清单中每一个清单项均需计算并填写综合单价、合价。对施工中发生的所有措施费及可预见费用等，由施工单位自行考虑，计入单价和总价。

3、投标报价文件编制的依据

3.1 招标人提供的招标文件、招标工程量清单及其补充通知；

3.2 招标人设定的最高限价；

3.3《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及其工程量计算规范；

3.4 有关的施工规范与工程验收规范；

3.5 施工现场情况、工程特点及投标人拟采用的施工组织设计和施工方案；

3.6 投标人的企业定额；

3.7 投标人可同时参考2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》及江苏省关于营改增的计价文件等最高限价（预算）的编制依据。

4、投标报价文件编制的要求

4.1招标人提供的施工图纸、招标工程量清单应与招标文件一起参照阅读；

## 五、最高限价（预算）的编制

1.最高限价：详见投标须知前附表，招标人拒绝高于最高限价的投标报价。

2.最高限价确定的依据：

本项目按照施工图纸、招标文件（含工程量清单）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏房屋修缮工程计价表》（2009版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（以下简称《计价定额》）及苏建价（2016）154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》和苏建函价〔2018〕298号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》、 《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号、《省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号、2026年第5期《盐城工程造价》及预算人工工资参照苏建函价〔2026〕27号文件执行等，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价，根据工程预算价确定最高限价。

根据苏建价[2016]154号文件的规定，本项目招标文件及合同计税方法均采用增值税一般计税方法，招标文件及合同中的建材信息价及建材市场参考价均为除税价。

## 六、报价、计价说明

1.投标报价应包含完成本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

2.投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，结合市场情况进行投标报价。

3.投标报价方式：本项目投标报价采用“工程量清单计价法”（工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013））。投标人应根据采购人提供的工程量清单和施工图纸计算工程项目的除税综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写除税综合单价、合价。投标人对采购人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在提交文件截止时间五日前向采购人或采购代理机构提出。各投标人不得对采购人答疑后的工程量清单的序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、暂列定额、暂估价等进行调整。对施工中发生的所有措施费及可预见费用由施工单位自行考虑，计入总价。

4.合同定价方式

本工程采用单价合同。本工程实行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标，建设工程合同采用单价合同，以体现风险共担的原则。由采购人提供工程量清单，投标人以工程量清单及图纸为基础填报相应的单价并计算合价。采购人要求投标人承担本招标文件合同专用条款中约定的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用，在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围内，工程价款不作调整。

5.投标报价的要求

5.1采购人提供工程量清单应与招标文件一起参照阅读；

5.2采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量（投标人自行补充的措施项目除外）以及暂列金额、暂估价内容，投标人在投标报价时不得作任何更改变动，如果投标人认为清单内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由采购人统一修改更正；

5.3 除不可竞争费用（现场安全文明施工措施费、规费项目费、税金项目费）、暂列金额、暂估价不得调整外，投标人可根据自己的施工方案及企业自身经营管理水平情况不低于成本报价；

5.4 投标人应充分考虑施工期间各类材料（工程设备）的市场风险和国家政策性调整风险系数，除合同约定可以调整的材料（工程设备）外，其余材料（工程设备）在合同实施期间材料（工程设备）价格不因市场变化或其他任何因素变化而变动，投标人在投标报价时应充分考虑本工程项目合同的风险；

5.5 供应商报价时应充分考虑法定节假日施工队伍组建难度、赶工难度（含订货）、工资及材料设备上涨等风险因素，并将费用综合考虑进报价中，结算时采购人不另计。如因成交供应商原因造成不能按期竣工，将严格对照合同约定进行考核。

5.6 如投标人在投标时承诺质量标准达到合格以上等级的，应在投标报价时足额考虑创优所增加的施工成本，相关费用采购人不再另行支付；

5.7 综合单价的组成：完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用；

5.8 其他项目清单中的暂列金额、暂估价中的材料（工程设备）及专业工程暂估价必须按照采购人给定的项目、金额、单价等标准计取，不得变动。计日工应按照采购人提供的的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用；

5.9 规费和税金应按招标工程量清单中的规定标准执行；

5.10分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。当竣式结算时，此项目不得重新组价予以调整。

5.11投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

5.12无论招标时工程量清单中项目特征描述是否全面，采购人要求投标人的投标报价为完成该清单项目施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。

5.13特别提醒：投标响应文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；投标响应文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；投标响应文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；一律作无效标处理。

七、招标文件中“分项报价表响应表”均指已标价工程量清单。

招标清单及图纸下载链接：

链接:

提取码:

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东园艺术中心屋面翻新改造项目 | 建筑业 |

## 九、工程及材料技术要求

1、工程质量应达到的等级：达到国标验收规范合格要求。

2、材料进场、垃圾外运时需注意对业主方道路、道板及绿化的保护，如有损坏，成交人应恢复原样，相关维修费由成交人自理。

3、《主要设备材料采购人参考品牌一览表》

| 序号 | 材料设备名称 | 材料主要性能要求 | 招标人参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 合格品及其以上等级，环保等级达E1级 | 立邦、多乐士、华润、三棵树 |
| 2 | 防水材料 | 合格品及其以上等级 | 北京东方雨虹、德高、卓宝、科顺 |

注：

1、以上材料在进场前须经建设单位和设计单位认可，建设单位有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。

2、投标人投标时需选择某一具体品牌。如投标人采用参考品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于参考品牌。一旦中标，中标人不得以任何理由更换参考品牌,并于领取中标通知书后三天内向建设单位提供样品，经建设单位认可后方可签订合同。

十、投标人投标时应提供以下材料：

## 1.企业实力

1.1质量管理体系认证

确保施工方施工时注重施工质量，施工流程符合维修改造工程标准，控制材料采购、工艺实施及验收环节。材料质量检测、节点处理规范性。投标时提供质量管理体系认证证书的优先。

1.2环境管理体系认证

确保施工方施工时注重环境保护，施工流程符合规范施工废弃物处理流程，降低噪音污染和粉尘扩散、施工扬尘控制。投标时提供环境管理体系认证证书的优先。

1.3职业健康安全管理体系认证

确保施工方施工时注重安全施工，工人安全、高温作业防护、有害气体监测等操作。投标时提供职业健康安全管理体系认证证书的优先。

## 2.业绩

## 供应商自2023年1月1日以来【以交（竣）工验收证明时间为准】，承担过类似业绩的优先。

## 3.人员配备

## 项目组成员（不含项目经理）具有质量员、施工员、安全员证书的优先。

## 4.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案至少包含以下内容：

## 4.1施工方案与技术措施

## 根据投标供应商提供的施工方案与技术措施进行评审，至少包含以下内容：

## ① 施工准备方案内容至少包含：项目组织机构设置及人员配备情况；施工场地规划与临时设施布置方案；施工技术准备及图纸会审计划；材料设备采购及进场计划等。

## ② 施工项目目标控制方案内容至少包含：质量目标控制体系及保证措施；进度目标控制节点及保障方案；成本控制措施及预算管理方案；安全文明施工目标等。

## ③ 技术措施 方案内容至少包含：关键施工技术方案及工艺标准；新技术、新工艺应用方案；技术难点解决方案及应急预案；施工测量与检测方案等。

## ④ 项目安全措施方案内容至少包含：安全生产管理组织架构；危险源辨识与风险控制措施；特殊工种作业安全防护方案；施工安全监测与预警机制等。

## 4.2工程进度计划与保证措施

## 根据投标供应商提供工程进度计划与保证措施进行评审，至少包含以下内容：

## ① 对施工进度的关键因素分析方案内容至少包含：关键线路识别及工期控制点分析；气候、环境等外部因素影响评估；材料供应及劳动力资源保障分析；施工机械配置合理性评估等。

## ②人员、机械设备和材料投入方案内容至少包含：

## 进度管理组织架构及职责划分；主要施工机械设备配置计划；材料采购及供应保障方案；设备维护保养计划；周转材料调配方案等。

## ③工期进度安排及保证措施方案内容至少包含：总体施工进度计划表（横道图或网络图）；分部分项工程进度节点计划；阶段性目标及里程碑计划；夏季、雨季施工专项计划；进度计划动态调整机制；进度偏差预警及纠偏措施；进度考核与奖惩制度等。

## 4.3安全管理体系和措施

## 根据投标供应商提供的安全管理体系和措施进行评审，至少包含以下内容：

## ① 安全管理体系方案内容至少包含：安全生产责任体系架构；安全管理人员配置及资质；安全生产标准化建设方案；应急管理组织体系等。

## ② 安全管理制度方案内容至少包含：安全生产责任制及考核办法；安全教育培训制度；安全检查及隐患排查制度；事故报告与应急处理制度等。

## ③ 岗位职责的健全方案内容至少包含：安全管理人员岗位职责明确性；安全责任落实到人；安全考核机制完善性；安全监督体系健全性等。

## ④ 安全保证措施方案内容至少包含：施工现场安全防护措施；特种作业安全管理措施；消防安全管理方案；应急预案及演练计划等。

## 4.4项目组织结构

## 根据投标供应商提供的项目组织结构进行评审，至少包含以下内容：

## ① 合理安排项目部组织结构方案内容至少包含：项目管理组织架构图；部门设置及职能划分；管理层级及汇报关系；项目管理团队稳定性等。

## ② 项目组人员专业齐全，执业资格齐全方案内容至少包含：项目经理及关键岗位人员资质；专业技术人员配备情况；特殊工种持证上岗情况；人员培训及考核机制等。

## 4.5质量管理体系和措施

## 根据供应商提供的质量管理体系和措施进行评审，至少包含以下内容：

## ① 确定质量方针和目标方案内容至少包含：项目质量目标及分解指标；质量创优计划及实施方案；质量目标考核办法；质量事故预防目标等。

## ② 质量管理体系方案内容至少包含：质量管理组织架构及职责；质量管理制度及流程；质量保证体系认证情况；质量信息管理系统等。

## ③ 质量保证措施方案内容至少包含：材料进场检验及试验计划；施工过程质量控制措施；质量通病防治方案；成品保护措施；质量验收标准等。

## ④ 制度、岗位职责的健全方案内容至少包含：质量责任制及考核办法；关键岗位人员职责及资质要求；质量责任追溯制度；质量奖惩制度等。

## 4.6文明施工及环境保护方案

## 根据投标供应商提供的文明施工及环境保护方案进行评审，至少包含以下内容：

## ① 文明施工措施方案内容至少包含：施工现场标准化布置方案；工地围挡及形象设计；施工人员行为规范；社区关系协调方案；卫生防疫措施等。

## ② 安全管理规定方案内容至少包含：施工现场封闭管理措施；人员进出管理制度；安全警示标识系统；夜间施工管理规定；交通疏导方案等。

## ③ 现场环境保护措施方案内容至少包含：现场用电安全措施；施工噪声控制方案；扬尘污染防治措施；施工固体废弃物处置方案；废水处理及排放控制等。

## ④ 事故与火灾预防方案内容至少包含：消防设施配置方案；动火作业管理制度；危险化学品管理措施；应急救援预案；防火检查制度等。