## Sheet1
西园康复辅具实训室改造出新项目报价清单
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元） | 合价（元）
1 | 拆除 | 1、原顶部设备吊杆、吊顶破损部分、墙地面管道、线槽、膨胀螺栓地面瓷砖破损部分、墙墙砖空鼓部分拆除，满足下道工序施工 2、墙体及装饰板拆除墙体（3.62m*7.5m*0.3m*2道） 3、垃圾清运 | 项 | 1
2 | 地沟回填 | 1、地面原地沟陶粒回填 2、混凝土找平 | 米 | 15.3
3 | 电路改造 | 1、113教室南北两侧共安装6个三相四孔插座和6个5孔插座 2、110教室中间12个实验台接电含地面开槽、墙面增加五孔插座、按新布局将灯具移位，满足业主使用要求 3、灯具、开关、插座检修，坏的进行更换确保正常使用 3、含线路铺设满足设备供电需求 4、每个医用水池小厨宝电源线路铺设 5、材料品牌：1.插座开关正泰，2.电线远东，3.灯具欧普、线管联塑 | 项 | 1
4 | 医用水池 | 1、教室东西两个角落各安装医用不锈钢水池一个 (含水龙头等辅材,式样满足业主要求) 2、水池品牌：医百 | 个 | 4
5 | 小厨宝 | 1、每间水池配置一个8L小厨宝含安装（品牌：美的） | 个 | 2
6 | 4个水池上下水改造 | 1、从就近水源接自来水管道 2、φ50下水管道接至室外就近污水井保证排水畅通（含开孔） 3、上水进口和下水出口位置根据现场实际情况自己排查 4、原有地面上下水管道拆除并封堵满足下到工序施工 5、管道材料品牌：联塑 | 项 | 1
7 | 墙地面修补 | 1、墙面瓷砖空鼓部分拆除后进行行修补 2、原地沟处回填后的地面瓷砖恢复 3、地面原有上下水位置及其他地地砖破损处进行瓷砖修补（16个洞口，颜色接近） 4、原墙体拆除后地面水泥砂浆找平铺设地砖及地面破损的地砖进行更换(材料品牌：东鹏，颜色与周边接近) | 项 | 1
8 | 吊顶修补 | 1、600*600集成吊顶维修（颜色参照原有颜色） 2、材料品牌：明鑫 | ㎡ | 9
9 | 吊顶 | 矿棉吊顶含龙骨吊筋（品牌：龙牌） | ㎡ | 35.1
10 | 木门油漆 | 木门油漆出新含原子灰找补（品牌：紫金花） | 樘 | 5
11 | 木门维修 | 木门维修含木门门锁跟换 | 樘 | 5
12 | 空调（移机） | 柜机空调移机650元/台,、管道更换、支架、开孔、制冷剂添加约450元/台（四台3匹空调） | 台 | 4
13 | 保洁 | 1、室内墙地顶面全面保洁、含门窗玻璃保洁（按地面投影面积结算） | ㎡ | 207
14 | 脚手架费用 |  | 项 | 1
15 | 全费用总价 | 大写： 小写：
公司名称（盖章）： 法定代表人或其授权代表：
联系人及电话：