# 项目需求

项目属性:工程类项目。

- 一、项目概况

学校国际会议中心于2008年启用，日常使用频率较高，内部装修破损严重，目前已经不能很好满足举办各种会议活动的要求，现拟对会议中心内部局部改造装修包工包料施工。具体以采购人提供的工程量清单及采购人现场要求为准，采购人保留对上述工程量及范围适当调整的权利。

二、工艺要求

1、拆除过道及舞台前面原PVC，重新做2.0厚度同质透心PVC地板（287平方）；

2、铲除吊顶局部破损涂料，重新批腻子，乳胶漆两遍（260平方）；

3、座椅区域地面环氧地坪出新（327平方）。

PS：项目施工过程中的空气质量检测及主要材料检测等检测服务费用由施工单位承担（检测项目由校方核定，数量参照国家有关标准）。

施工过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体等损坏及下水道堵塞的，由中标人进行修复或按实赔偿，或由采购人委托第三方修复，所产生费用由中标人支付。

★具体工艺要求见清单要求。

三、踏勘现场

1.各投标人可自行在递交响应文件截止日前至工程实施现场进行现场踏勘，如因未踏勘现场造成的一切后果自负。投标人踏勘现场发生的费用自理，自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。踏勘联系人：贾老师、18262395908。

2.投标人到工程实施现场进行踏勘时，应当充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。因投标人未踏勘现场所引起的一切后果由投标人自负。

- 四、报价要求

1. 投标人应按招标人提供的“招标工程量清单”的要求填写价格清单，不得改变工程量清单的格式。

2. 投标人应充分了解完成本工程所必须的附属工程、临时工程、直接和间接成本、利润、税金、风险费、材料损耗、劳务、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护、施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标施工组织设计，结合市场情况进行投标报价。

3.固定单价报价。本工程实行《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标。建设工程合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。由采购人提供招标工程量清单，投标人以招标工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时除施工合同约定允许调整外综合单价不予调整。

4.投标报价的计价方法

本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其工程量计算规范）。投标人应根据采购人提供的招标工程量清单计算工程项目的综合单价和合价。

工程量清单中每一个清单项均需计算并填写综合单价、合价。对施工中发生的所有措施费及可预见费用等，由施工单位自行考虑，计入单价和总价。

5.投标报价文件编制的依据

5.1 招标人提供的招标文件、招标工程量清单及其补充通知；

5.2 招标人设定的最高限价；

5.3《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及其工程量计算规范；

5.4 有关的施工规范与工程验收规范；

5.5 施工现场情况、工程特点及投标人拟采用的施工组织方案；

5.6 投标人的企业定额；

5.7 投标人可同时参考2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》及江苏省关于营改增的计价文件等最高限价（预算）的编制依据。

6.投标报价文件编制的要求

6.1招标人提供的招标工程量清单应与招标文件一起参照阅读。

- 五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西园食堂屋面整体维修项目（二次） | 建筑业 |

- 六、主要设备材料招标人推荐品牌一览表

主要设备材料招标人推荐品牌一览表

| 序号 | 材料设备名称 | 材料主要性能要求 | 招标人推荐品牌 | 投标人选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具 | 合格品及其以上等级 | 雷士、欧普、飞利浦、松下 |  |
| 2 | 乳胶漆 | 合格品及其以上等级，环保等级达E1级 | 立邦、多乐士、华润、三棵树 |  |
| 3 | PVC地板 | 合格品及其以上等级 | 阿姆斯壮、洁福、得嘉 |  |
| 4 | 环氧地坪 | 合格品及其以上等级 | 立邦、三棵树、嘉宝莉、秀珀 |  |

注：

1、以上材料在进场前须经建设单位和设计单位认可，建设单位有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。

2、投标人投标时需选择某一具体品牌。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。一旦中标，中标人不得以任何理由更换推荐品牌,并于领取中标通知书后三天内向建设单位提供样品，经建设单位认可后方可签订合同。如选定品牌的产品因停产或特殊原因导致无法采购，投标人需提供书面依据，并补充同档次品牌且必须报招标人确认后采购，优先选择招标文件推荐品牌，投标人不得由此而提出对合同价格进行调整。