## 采购需求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 年参考数量 | 最高限价 | 品牌 | 品牌 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯管 | T8(1.2m)24W | 只 | 1200 | 9.00 | 欧普 | 佛山 | 雷士 |
| 2 | LED灯管 | 0.6m | 只 | 100 | 7.00 | 欧普 | 佛山 | 雷士 |
| 3 | LED灯管 | 0.9m | 只 | 100 | 7.00 | 欧普 | 佛山 | 雷士 |
| 4 | T5一体化支架 | 1.2m/0.9m/0.6m | 只 | 300 | 20.00 | 欧普 | 佛山 | 雷士 |
| 5 | 微波灯管 | 1.2m | 只 | 200 | 30.00 | 欧普 | 佛山 | 雷士 |
| 6 | LED灯泡 | 10W | 只 | 700 | 9.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 7 | LED灯泡 | 16W | 只 | 100 | 15.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 8 | LED吸顶灯 | 24W | 只 | 100 | 30.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 9 | 微波LED吸顶灯 | 24W | 只 | 100 | 40.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 10 | LED吸顶灯 | 36W | 只 | 50 | 50.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 11 | LED平板灯 | 48W(60cm*60cm) | 只 | 500 | 75.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 12 | LED平板灯 | 30cm*30cm | 只 | 15 | 30.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 13 | LED平板灯 | 30cm*60cm | 只 | 17 | 40.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 14 | LED路灯灯芯 | 定制 | 只 | 60 | 170.00 |  |  |  |
| 15 | LED灯芯 | 12W | 只 | 20 | 20.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 16 | LED灯芯 | 16W | 只 | 100 | 25.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 17 | LED投光灯 | 50W | 只 | 20 | 150.00 | 欧普 | 佛山 | 雷士 |
| 18 | LED投光灯 | 100W | 只 | 10 | 200.00 | 欧普 | 佛山 | 雷士 |
| 19 | LED投光灯 | 200W | 只 | 10 | 220.00 | 欧普 | 佛山 | 雷士 |
| 20 | LED投光灯 | 400W | 只 | 9 | 500.00 | 欧普 | 佛山 | 雷士 |
| 21 | 金卤灯泡 | 400W | 只 | 10 | 20.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |
| 22 | 金卤镇流器 | 400W | 只 | 10 | 30.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |
| 23 | 触发器 |  | 只 | 10 | 30.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |
| 24 | 钠灯灯泡 | 400W | 只 | 10 | 30.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |
| 25 | 自汞灯泡 | 125W | 只 | 10 | 30.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |
| 26 | LED筒灯 | 7.5cm | 只 | 20 | 15.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 27 | LED筒灯 | 12cm | 只 | 100 | 25.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 28 | LED筒灯 | 14cm | 只 | 20 | 32.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 29 | LED筒灯 | 18cm | 只 | 25 | 40.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 30 | 超薄筒灯 | 14W | 只 | 30 | 35.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 31 | LED灯带 |  | 米 | 500 | 6.00 | 欧普 | 佛山 | 公牛 |
| 32 | 塑壳开关 | 100A | 只 | 5 | 200.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 33 | 塑壳开关 | 160A | 只 | 5 | 250.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 34 | 五孔地插 |  | 只 | 20 | 80.00 | 公牛 | 欧普 | 雷士 |
| 35 | 三孔插座 | 16A | 只 | 20 | 9.00 | TCL | 欧普 | 雷士 |
| 36 | 五孔插座 |  | 只 | 150 | 13.00 | TCL | 欧普 | 雷士 |
| 37 | 七孔插座 |  | 只 | 200 | 12.00 | TCL | 欧普 | 雷士 |
| 38 | 四眼插头插座 | 25A | 套 | 25 | 15.00 | TCL | 欧普 | 雷士 |
| 39 | 一开开关 |  | 只 | 30 | 7.00 | 正泰 | 德力西 | 公牛 |
| 40 | 二开开关 |  | 只 | 20 | 8.00 | 正泰 | 德力西 | 公牛 |
| 41 | 三开开关 |  | 只 | 20 | 9.00 | 正泰 | 德力西 | 公牛 |
| 42 | 四开开关 |  | 只 | 10 | 10.00 | 正泰 | 德力西 | 公牛 |
| 43 | 空开 | 3P60A | 只 | 20 | 22.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 44 | 空开 | 3P32A | 只 | 50 | 20.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 45 | 空开 | 4P60A | 只 | 20 | 30.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 46 | 空开 | 4P32A | 只 | 10 | 25.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 47 | 空开 | 1P60A | 只 | 10 | 10.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 48 | 空开 | 1P32A | 只 | 10 | 9.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 49 | 空开 | 2P60A | 只 | 10 | 15.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 50 | 空开 | 2P16A | 只 | 10 | 13.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 51 | 空开 | 2P32A | 只 | 10 | 16.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 52 | 空开 | DPN16A | 只 | 10 | 13.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 53 | 空开 | DPN32A | 只 | 30 | 14.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 54 | 空开 | 3P100A | 只 | 10 | 42.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 55 | 空开 | 4P100A | 只 | 10 | 67.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 56 | 漏保 | DPN32A | 只 | 100 | 23.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 57 | 漏保 | DPN63A | 只 | 10 | 30.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 58 | 漏保 | 1P32A | 只 | 10 | 30.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 59 | 漏保 | 1P60A | 只 | 10 | 30.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 60 | 漏保 | 2P32A | 只 | 10 | 27.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 61 | 漏保 | 2P60A | 只 | 10 | 32.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 62 | 漏保 | 3P32A | 只 | 10 | 35.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 63 | 漏保 | 3P60A | 只 | 10 | 40.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 64 | 漏保 | 4P32A | 只 | 10 | 42.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 65 | 漏保 | 4P60A | 只 | 10 | 55.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 66 | 铜芯线（多丝） | 2.5平方 | 卷 | 9 | 190.00 | 远东 | 闪奇 | 利维 |
| 67 | 铜芯线（多丝） | 4平方 | 卷 | 5 | 280.00 | 远东 | 闪奇 | 利维 |
| 68 | 护套线 | 3*6平方软芯 | 卷 | 3 | 900.00 | 远东 | 闪奇 | 利维 |
| 69 | 护套线 | 3*4平方软芯 | 卷 | 5 | 800.00 | 远东 | 闪奇 | 利维 |
| 70 | 护套线 | 3*2.5平方软芯 | 卷 | 5 | 700.00 | 远东 | 闪奇 | 利维 |
| 71 | 电缆 | 5*6平方 | 米 | 200 | 15.00 | 远东 | 闪奇 | 利维 |
| 72 | 电缆 | 5*4平方 | 米 | 200 | 12.00 | 远东 | 闪奇 | 利维 |
| 73 | 电缆 | 5*10平方 | 米 | 200 | 18.00 | 远东 | 闪奇 | 利维 |
| 74 | 时控开关 |  | 只 | 5 | 60.00 | 正泰 | 卓一 | 施耐德 |
| 75 | 光控定时器 |  | 只 | 5 | 150.00 | 正泰 | 卓一 | 施耐德 |
| 76 | CJ20接触器 |  | 只 | 5 | 50.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 77 | CJx2交流接触器 |  | 只 | 5 | 50.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 78 | 电表 | 单相 | 只 | 5 | 80.00 | 正泰 | 德力西 | 林洋 |
| 79 | 电表 | 三相四线 | 只 | 4 | 120.00 | 正泰 | 德力西 | 林洋 |
| 80 | 线槽 | 2cm | 根 | 40 | 2.00 |  |  |  |
| 81 | 线槽 | 3cm | 根 | 40 | 4.00 |  |  |  |
| 82 | 线槽 | 4cm | 根 | 50 | 5.00 |  |  |  |
| 83 | 绝缘胶带 |  | 卷 | 100 | 2.00 |  |  |  |
| 84 | 明盒 |  | 只 | 80 | 1.00 |  |  |  |
| 85 | 双管LED灯架 |  | 套 | 15 | 15.00 |  |  |  |
| 86 | 5号电池 |  | 节 | 1100 | 2.00 | 南孚 | 双鹿 | 金霸王 |
| 87 | 单管LED灯架 |  | 套 | 15 | 10.00 |  |  |  |
| 88 | 三角阀 | 铜体 | 只 | 50 | 25 | 潜水艇 | 九牧 | 日丰 |
| 89 | 大便池阀门 | 铜体 | 只 | 50 | 145 | 埃美柯 | 九牧 | 日丰 |
| 90 | 小便池阀门 | 铜体 | 只 | 20 | 50 | 埃美柯 | 箭牌 | 九牧 |
| 91 | PPR闸阀 | φ20 | 只 | 30 | 25 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 92 | PPR闸阀 | φ32 | 只 | 20 | 30 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 93 | PVC直接 | φ16 | 只 | 300 | 0.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 94 | PVC直接 | φ20 | 只 | 500 | 0.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 95 | PVC直接 | φ50 | 只 | 100 | 1 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 96 | PPR直接 | φ20 | 只 | 100 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 97 | 内牙直接 | 4分 | 只 | 50 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 98 | 外牙直接 | φ20 | 只 | 50 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 99 | PVC直接 | φ75 | 只 | 50 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 100 | PVC直接 | φ110 | 只 | 50 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 101 | PVC弯头 | φ16 | 只 | 300 | 0.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 102 | PVC弯头 | φ20 | 只 | 100 | 0.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 103 | PVC弯头 | φ50 | 只 | 100 | 1 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 104 | PPR弯头 | φ20 | 只 | 100 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 105 | PPR弯头 | φ25 | 只 | 50 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 106 | 蜡管 |  | 只 | 50 | 1 |  |  |  |
| 107 | PVC管 | φ16 | 根 | 300 | 3.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 108 | PVC管 | φ20 | 根 | 300 | 4.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 109 | PVC管 | φ50 | 根 | 20 | 20 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 110 | PVC管 | φ75 | 根 | 20 | 25 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 111 | PVC管 | φ110 | 根 | 20 | 55 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 112 | PPR管 | φ20 | 根 | 50 | 20 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 113 | PPR管 | φ25 | 根 | 50 | 25 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 114 | PPR管 | φ32 | 根 | 5 | 35 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 115 | PPR内牙弯头 | φ20 | 只 | 50 | 10 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 116 | PPR内牙弯头 | φ25 | 只 | 20 | 15 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 117 | 45°弯 |  | 只 | 50 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 118 | 存水弯 | φ50 | 只 | 30 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 119 | PPR三通 | φ20 | 只 | 50 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 120 | PPR三通 | φ25 | 只 | 60 | 3 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 121 | 铜三通 | φ20 | 只 | 20 | 10 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 122 | PVC U型卡 | φ16 | 只 | 300 | 0.5 |  |  |  |
| 123 | PVC U型卡 | φ32 | 只 | 500 | 0.5 |  |  |  |
| 124 | 伸缩接 | φ75 | 只 | 50 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 125 | 伸缩接 | φ110 | 只 | 50 | 7 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 126 | 金属软管 | 50cm | 根 | 200 | 18 | 日丰 | 九牧 | 潜水艇 |
| 127 | 金属软管 | 80cm | 根 | 100 | 25 | 日丰 | 九牧 | 潜水艇 |
| 128 | 塑料下水管 |  | 根 | 150 | 7 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 129 | 台盆水龙头 | 定制加长（铜体） | 只 | 300 | 72 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |
| 130 | 水龙头 |  | 只 | 60 | 22 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |
| 131 | 加长水龙头 |  | 只 | 300 | 25 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |
| 132 | 台盆加高水龙头 | 加高40cm(铜体） | 只 | 20 | 72 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |
| 133 | 感应水龙头 | 高杆 | 只 | 4 | 250 | 中宇 | 九牧 | 东鹏 |
| 134 | 感应水龙头 | 两联 | 只 | 4 | 250 | 中宇 | 九牧 | 东鹏 |
| 135 | 四联龙头（大花洒） |  | 套 | 10 | 300 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |
| 136 | 冷热水龙头 | 铜体 | 只 | 20 | 150 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |
| 137 | 淋浴房冷热水龙头 |  | 套 | 10 | 180 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |
| 138 | 马桶盖 |  | 只 | 50 | 40 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |
| 139 | 马桶 |  | 只 | 40 | 500 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |
| 140 | 马桶配件 |  | 只 | 50 | 5.5 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |
| 141 | 马桶洁具 |  | 套 | 120 | 50 | 日丰 | 九牧 | 东鹏 |
| 142 | 马桶密封圈 |  | 只 | 30 | 5 |  |  |  |
| 143 | 1.5米软管+花洒 |  | 套 | 15 | 40 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |
| 144 | 台中盆 |  | 只 | 25 | 75 |  |  |  |
| 145 | 台盆下水 |  | 只 | 60 | 25 | 日丰 | 九牧 | 中宇 |
| 146 | 拖把池 |  | 只 | 20 | 100 |  |  |  |
| 147 | 拖把池下水 |  | 套 | 50 | 25 | 潜水艇 | 九牧 | 日丰 |
| 148 | 砂轮切割片 |  | 片 | 50 | 2 |  |  |  |
| 149 | 干壁钉 | 1.2寸 | 斤 | 30 | 5 |  |  |  |
| 150 | 干壁钉 | 1.5寸 | 斤 | 30 | 5 |  |  |  |
| 151 | 生料带 |  | 卷 | 200 | 2.2 |  |  |  |
| 152 | 疏通剂 | 1kg | 瓶 | 90 | 20 |  |  |  |
| 153 | DN15水表 |  | 只 | 10 | 40 | 连云港 | 埃美柯 | 宁波 |
| 154 | 水表玻璃 |  | 只 | 10 | 3 |  |  |  |
| 155 | 玻璃胶 |  | 支 | 100 | 18 | 道康宁 | 立邦 | 雨虹 |
| 156 | 电磁阀 | 直流总成DC6V | 只 | 10 | 150 | 箭牌 |  |  |
| 157 | 电磁阀 | 6V/26mm（通用型） | 只 | 19 | 55 | 法恩莎 |  |  |
| 158 | 大冲感应器 | 长型 | 只 | 20 | 50 | 法恩莎 |  |  |
| 159 | 小冲感应器 | 方型 | 只 | 30 | 50 | 九牧 |  |  |
| 160 | 膜片 | 55mm | 只 | 20 | 30 | 箭牌 |  |  |
| 161 | 堵漏王 | 5kg | 袋 | 20 | 7 | 牛元 | 德高 | 姑苏 |

### 一、项目清单表（规格、参考量、限价、品牌）

说明：

1.有推荐品牌的每品材料，只能选择一个品牌；无推荐品牌的，报价时注明报价品牌，如投标单位更换推荐品牌，需经甲方认可，方可更换。

2.年参考数量仅供评标时使用，实际使用量根据校方申报数量采购；
    3.由于本项目采购货物种类较多，每月实际需求数量存在不确定性。合同期内供货商根据学校使用部门的“采购清单”进行供货。如使用部门零时急需采购物资，成交供应商须在收到清单后尽快将货物送至指定地点；
    4.在实际使用过程中，如采购材料不在目录内，经市场询价后，在同等质量同等价格下供货商优先供应；
    5.合同期内，日常维修中更换下来的含有害物质的水电材料（灯管、灯泡等）由成交商清运出校园并按有关要求处理。

### 二、供货及验收要求

1.供应商须为采购人提供送货上门服务。货物送达时，应按每批一总单、每包一清单、每包按分类号种类集中打包的要求，即每批次应附总单（注明品名、种数、价格（单价、总价）、送货日期等）；

2.供应商需保障供货质量。向采购人供应货物保证所供货物的完整性，不得有已拆封、缺损等情况出现。如发现必须及时收回，并承担一切法律责任，采购人有权拒绝验收，供应商必须无条件接受退货，由此造成的法律责任和经济损失由供货商负责。供应商所供货物如有质量问题，在接到采购人的通知后，在 3 个工作日内应负责包退、包换，不能以已加工等理由拒绝，由此造成的损失及费用由供应商承担；

3.本次所供货物主要通过采购人拟定清单方式批次购买，供应商应提前做好相应准备工作。供货商应在收到采购人订单3日内向采购人通报到货情况，若遇延期供货、不可抗因素等情况，供应商应及时回告采购人，以便采购人进行调整。所有货物必须经采购人确认后再供货，供应商不得擅自进行配送，否则供应商无条件接受采购人退货。所有货物的交货期从收到采购人确认订单到送达时间为3个日历天以内，送达后须经采购人验收确认；超过到期限且未经采购人验收确认的货物采购人有权拒收；

4.若非采购人原因，成交供应商逾期签订合同的，成交供应商向采购人支付逾期违约金，逾期违约金为每天1000元人民币，最终累计金额不超过所交履约保证金金额（1万元）；

5.因成交供应商所提供的货物或服务质量达不到约定的标准，由成交供应商向采购人支付合违约金1000元人民币/次。