## Sheet1
东园1号楼消火栓供水系统维修报价单
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 消防水泵 | 台 | 2 | 7.5KW |  |  | 上海凯泉
2 | DN100闸阀 | 套 | 6 | 明杆 |  |  | 国标
3 | DN100止回阀 | 套 | 3 |  |  |  | 国标
4 | DN100软接头 | 个 | 4
5 | DN100焊接法兰片 | 片 | 6
6 | DN150焊接法兰片 | 片 | 2
7 | DN25球阀 | 个 | 2 | 不锈钢
8 | 低压压力开关 | 套 | 1
9 | 电接点压力表 | 套 | 2
10 | 管道利旧焊接除锈刷漆 | 项 | 1 |  |  |  | 新钢管和利旧综合考虑
11 | 水泵控制柜 | 台 | 1 | 双电源、 主备互投、手自切换、 低压压开启动 |  |  | 单泵功率 7.5KW
12 | DN100管道过滤器 | 个 | 2
13 | 水泵固定支架 | 项 | 1 | 槽钢、焊接
14 | 水泵电源线 | 米 | 15 | 5芯*4平方 |  |  | 国标
15 | 金属护套管 | 米 | 10
16 | 不锈钢防盗门 | 樘 | 1 | 含五金锁具（约1.7平方） |  |  | 国标
17 | 涂料出新 | 项 | 1 | 腻子三遍，乳胶漆二遍 |  |  | 约35平方
18 | 灯电源布置安装 | 项 | 1 | 照明日光灯线路开关明敷
19 | 施工辅材、配套螺栓等 | 项 | 1
20 | 人工 | 日 | 20
21 | 税金 |  |  | 1% |  |  | 普通发票
22 | 总价
总报价（人民币大写）： 小写：
公司名称（盖公章）： |  |  |  |  | 联系人及电话：