- 项目需求

- 一、项目概况

学校部分公共场所拟修建无障碍通道便于学生出入，主要区域为：东园教学楼区域、东园食堂浴室区域、西园宿舍区域，共需修建无障碍通道9个，详见清单及图纸。

- 二、技术要求

1、拆除原室外台阶及地面，包括面层、结构层以及所有的附着物，需要拆除至素土，满足后续施工的要求；

2、素土夯实，300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆，100厚C20混凝土，30mm厚防滑花岗岩石材（甲方选样）；

3、无障碍入口不锈钢栏杆、扶手；

4、成品不锈钢台阶采购8个，具体式样参照图片（见图纸）；

5、因施工需要，对部分空调进行移机处理（含移机、加长铜管、加氟里昂、开孔等），并确保正常使用。

注：1、项目施工过程中的主要材料检测等检测服务费用由施工单位承担（检测项目由校方核定，数量参照国家有关标准）。

2、施工过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体等损坏及下水道堵塞的，由中标人进行修复或按实赔偿，或由采购人委托第三方修复，所产生费用由中标人支付。

三、商务要求

1.项目内容：东西园部分区域无障碍通道修建项目。

2.工程工期：合同签订之日起30日历天内完成供货、安装及调试，并通过招标人验收。

3.质保期要求：

（1）质保期 2 年。质保期自验收合格之日起算。

（2）质保要求：质保期内，中标人免费包维修、保养、安检、调换等。

4.验收要求：

（1）本工程以做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定同意标准》等国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

（2）本工程质量达到国家质量评定合格标准。

（3）由于中标人原因造成质量事故，其返工费用由中标人承担，工期不顺延。

（4）工程竣工后，中标人应书面通知招标人验收，由招标人组织相关部门验收，并填写江苏医药职业学院工程竣工验收单，详见附件一。

5.质量要求：合格

6.付款方式：项目验收合格后无质量问题支付合同价的60%款项；审计合格后付至审计价的80%，余款待质保结束后无质量问题一次性无息付清。

四、踏勘

1.投标人在投标前可自行进行现场踏勘，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。技术咨询及现场踏勘联系人：贾老师，联系方式：18262395908。

2.投标人踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 五、图纸及工程量清单：详见公告附件，自行下载图纸及工程量清单（电子版）。

- 六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东西园部分区域无障碍通道修建项目 | 建筑业 |