项目需求

1. **项目概况：**

临床实践技能的培养是循序渐进、不断练习的过程，学生在校期间尚能在实训室等场所完成相应的技能练习，但进入临床医院实习以及毕业后，学生因技能不熟练，在临床上很难进行相关的技能练习，因此，学生技能水平提升有限。为了持续强化学生的操作技能，提高执业助理医师的通过率，提升人才培养质量，购置临床专业实践技能实操包，以便帮助学生提高相关技能操作。

**二、主要技术参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要技术需求** | **数量** | **单位** |
| **1** | 小方巾 | 50cm×30cm，棉布，可重复使用 | 360 | 块 |
| **2** | 毛刷 | 2cm×5cm，木质及尼龙纤维 | 360 | 个 |
| **3** | 擦手毛巾 | 20cm×20cm，棉布，可重复使用 | 360 | 块 |
| **4** | 手术衣 | 包背式手术衣，棉布材质，可洗涤重复使用，系带部分需加固。 | 360 | 件 |
| **5** | 洞巾 | 50cm×60cm，圆洞直径长度12cm | 360 | 件 |
| **6** | 夹板 | 高分子材质，四肢各种夹板 | 360 | 包 |
| **7** | 绷带 | 卷装纱布绷带6cm×600cm | 720 | 卷 |
| **8** | 止血带 | 直径0.9cm，长50cm~70cm，普通橡胶，可重复使用 | 360 | 根 |
| **9** | 三角巾 | 36cm×36cm×51cm，棉布，可重复使用 | 720 | 条 |
| **10** | 石膏棉垫 | 双层纱布夹棉锁边10cm×20cm | 720 | 卷 |
| **11** | 一次性吸氧管 | 1.5m,头套式双鼻塞 | 360 | 根 |
| **12** | 一次性吸氧面罩 | 带松紧带，氧气管1.5米 | 360 | 个 |
| **13** | 棉签 | 一次性棉签，自封口袋 | 360 | 包 |
| **14** | 吸痰管 | 硅胶材质，附带手套，12号 | 360 | 根 |
| **15** | 胃管 | 硅胶材质，16号 | 360 | 根 |
| **16** | 医用胶带 | 棉布型 | 360 | 卷 |
| **17** | 导尿管 | 双腔气囊型号，16#或18# | 360 | 根 |
| **18** | 胸穿包 | 应包含以下组件  1.一次性使用无菌型注射器5ml与50ml各1支；  2.胸腔引流针1支；  3.一次性使用无菌型注射针7#1支  4.塑料试管3根  5.医用纱布块4块  6.孔单1张  一次性使用橡胶检查手套1双 | 360 | 个 |
| **19** | 软尺 | 1m~1.5m | 360 | 个 |
| **20** | 叩诊锤 | T型常规叩诊锤 | 360 | 个 |
| **21** | 换药包 | 包内含有：弯盘1个，镊子2个，碘伏消毒棉球1包，纱布2~3块，一次性手套1副 | 360 | 个 |
| **22** | 一次性外科手套 | 单副灭菌包装，7号 | 360 | 副 |
| **23** | 模拟人 | ≥60×40cm，特制（枕套式） | 360 | 个 |
| **24** | 器械包 | 包内含有：  1.仿真皮肤缝合模具，多层结构，弧形表面接近真实皮肤质感；  2.手术刀柄4#；  3.23号手术刀片1包；  4.外科真丝编织缝合线1包（非捻合）；  5.10支装医用缝合针1包；  6.血管钳、剪刀、有齿镊、持针器  7.拉链帆布工具包，有固定位置，可容纳以上所有物品。 | 360 | 个 |

**三、产品任务要求：**

1.应该满足参加临床执业助理医师资格技能操作考试的医学生线下自我练习。

2.质量符合全国临床执业助理医师资格技能操作考试要求。

3.必须按学校提供的地址在合同规定时间内分别免费完成寄送（分别邮寄费用包含在报价中）。

4.投标人所投产品的质量、参数性能不得低于以上品牌型号，且必须满足使用师生功能需求，否则不予认定，参与投标则视同所投产品的价格包含使用师生的功能需求。

**四、商务条款**

**1、交货期**

合同生效后30日。

**2、交货地点**

江苏医药职业学院指定地点。

**3、付款方式**

合同签订后，中标人完成全部供货及安装、调试、培训，经采购人验收合格、审计合格后支付合同价的90%款项，余款1年后无质量问题一次性无息付清。

以上付款均以人民币通过银行支付，付款前需提供我校财务处认可的增值税发票（仪器设备须开具增值税专用发票）。

**4、质量和服务要求：**

（1）所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。须提供良好的售后服务，终身提供技术支持。

（2）供货方式、时间及地点要求：

合同签订后30日内按要求地址在规定时间内免费完成寄送。。

（3）验收方法及验收标准：

货物发运前，必须对设备的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，需随设备提供检验合格证书和原产地证明书。设备现场安装、调试结束后，中标方和采购方相关人员按验收标准进行验收。验收标准为招标文件、投标文件、合同中的相关技术及服务条款内容。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

**5、关于样品**

投标供应商递交投标文件同时，须按技术参数要求提供一套样品，供评委会评审，成交供应商的样品将封存，用于交货验收时比对，其余供应商的样品在评审结束后退还。