项目需求

一、项目概况：预防医学专业因教学需要拟购买一批设备，包括婴儿脐带模型、新生儿生长评定模型、产后访视包。

二、主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 主要技术需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 婴儿附脐带模型（女婴，四肢可弯曲） | - 1、全身模型，女婴，采用环保高分子材料制成，防水，耐用，自然大，身长≥47厘米，宽≥19厘米，厚≥10厘米。 - ★2、可进行脐带护理训练。 - 3、外形可爱，头部、四肢均可活动，四肢可弯曲，仿真度高，有衣服和包被。 - 4、可进行新生儿抱持、包裹、擦浴、穿衣、换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻等基础护理操作，可测量身长、体重、胸围、腹围、头围等。 - 5、可进行皮肤护理。 | 3 | 套 |  |
| 2 | - 婴儿附脐带模型（男婴，四肢可弯曲） | - 1、全身模型，男婴，采用环保高分子材料制成，防水，耐用，自然大，身长≥47厘米，宽≥19厘米，厚≥10厘米。 - ★2、可进行脐带护理训练。 - 外形可爱，头部、四肢均可活动，四肢可弯曲，仿真度高，有衣服和包被。 - 可进行新生儿抱持、包裹、擦浴、穿衣、换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻等基础护理操作，可测量身长、体重、胸围、腹围、头围等。 - 5、可进行皮肤护理。 | 4 | 套 |  |
| 3 | - 新生儿生长指标评定模型 | - 1、新生儿生长指标评定及护理训练模型为整体婴儿，体表标志明显，有眉弓、枕骨隆突、可以触及前后囟门，自然大。身长≥60厘米，宽≥24厘米，厚≥12厘米。 - 2、采用环保高分子材料制成，肤质仿真度高，有衣服和包被。 - 3、婴儿体格检查：可测量身长、体重、头围、胸围、腹围、上臂围，囟门。 - 4、可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作。 | 7 | 套 |  |
| 4 | - 产后访视包 | - 1、访视包为优质牛津防水布，长方体，不小于35cm*24cm*10cm,包的正面印有国家社区卫生服务的标识，包上有反光条，包内2层以上分隔设计，有内兜、手提带和背带。 - 2、含特厚棉布婴儿称重兜（长≥75cm，兜重≥180g），液晶手提婴儿秤（最小称重数≤50g,最大称重数≥20kg,可去皮）、医用电子血压计、医用听诊器（双面听诊头）、无水银额温枪、头围尺、护士表等。 | 7 | - 套 |  |

三、质量和服务要求：

1、符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求。提供良好的售后服务。终身提供技术支持。

2、所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。

3、质保期：验收合格起提供至少一年的免费售后服务和产品质量保证。

4、供货时间地点及要求：签订合同后15天之内完成施工安装调试，确保正常使用，并提供设备使用技术培训。供货地点为江苏医药职业学院校内。

5、验收方法及标准：项目完成后中标方应在10日内申请验收，与招标方进行联合验收，并按要求向招标方提供所有验收资料。

6、售后服务及质保要求：质保期内所有非人为损坏配件，由供货方进行免费更换。对于采购方的服务通知，供货方在接报后4小时内响应，8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内未能有效解决，供货方须免费提供同档次的设备予采购方临时使用。