**主要设备材料招标人推荐品牌一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料设备名称** | **材料主要性能要求** | **招标人推荐品牌** | **投标人选用品牌** |
| 1 | 电线电缆 | 合格品及其以上等级 | 远东、江南、上上 |  |
| 2 | 开关、插座 | 合格品及其以上等级 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| 3 | 灯具 | 合格品及其以上等级 | 雷士、欧普、飞利浦、佛山 |  |
| 4 | 给水管、排水管、电线管 | 合格品及其以上等级 | 公元、中财、联塑、日丰 |  |
| 5 | 乳胶漆 | 合格品及其以上等级，环保等级达E1级 | 立邦、多乐士、华润、三棵树 |  |
| 6 | 纸面石膏板 | 合格品及其以上等级 | 优时吉博罗、龙牌、可耐福、圣戈班 |  |
| 7 | 轻钢龙骨 | 合格品及其以上等级 | 博罗拉法基、龙牌、可耐福、圣戈班 |  |

注：

1、以上材料在进场前须经建设单位和设计单位认可，建设单位有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。

2、投标人投标时需选择某一具体品牌。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。一旦中标，中标人于领取中标通知书后三天内向建设单位提供样品，经建设单位认可后方可签订合同。

3、产品进场后，中标人需根据建设单位要求抽样送检，检测费用由中标单位在投标时统筹考虑并承担。

4、设施设备的进场验收：承包人应按投标样品或投标文件和招标文件有关标准要求采购，并提供产品合格证明、检测报告及进货证明（可隐去价格）。承包人在采购前和货物进场前必须得到发包人和本工程监理工程师的认可，未经认可不得进场。

5、工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由中标单位承担。

6、如招标文件约定品牌的设施设备因停产或特殊原因导致无法采购，承包人可以补充同档次品牌且必须报发包人确认后中标人不得由此而提出对合同价格进行调整。

投标人（单位公章）：

年 月 日