项目需求

一、项目概况

1、项目名称：经穴学及针刺仿真训练系统。

2、预算金额：9.68万元。

3、质保期：不少于2年，自项目整体验收合格之日起计算。

4、是否含有进口产品：否，不接受进口产品。

5、是否自行踏勘现场：否。

6、核心产品：无，本项目为单一产品采购。

7、采购内容：拟购置经穴学及针刺仿真训练系统1台，用于针灸推拿、中医学等专业教学。通过仿真模型、穴位检测及配套教学软件，开展腧穴定位、针刺训练和技能考核，补充现有静态模型的教学功能。

二、主要技术参数

| 序号 | 名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经穴学及针刺仿真训练系统 | 1、系统组成：包含成人仿真模型、穴位检测装置、配套教学软件，以及运行系统所必需的专用控制和显示部件，各部分可联动使用。 2、仿真模型：采用成人上半身或全身模型，使用适合反复针刺训练的仿真材料，具有可辨识的体表及解剖标志，满足触摸定位和针刺练习需要。 ★3、穴位检测：可智能识别的不同穴名数量≥52个，支持毫针刺入识别和结果反馈。穴位目录及计数要求见附件1，投标人应逐项响应。 4、穴位标记：采用隐性标记或可隐藏提示的方式，能够在不直接显示穴位答案的条件下进行定位、针刺训练及考核。 5、训练模式：支持认穴、定位和刺穴练习，可选择训练穴位，并提供操作提示及结果反馈。 6、反馈方式：针刺操作后，能够通过屏幕显示和语音提示反馈相应穴位信息及操作结果。 7、考核模式：支持选择考核穴位并进行测试，考核过程中可隐藏答案提示，依据学生操作自动判定结果。 8、成绩记录：能够自动记录考核结果及成绩，支持教师查看学生操作完成情况。 9、穴位知识：配套软件提供穴位名称、代码、所属经络、定位、主治及针刺方法等教学内容，可与模型训练穴位对应查询。 10、经络教学：动态展示十二经脉循行及流注，包含经脉表里关系、特定穴分布。 11、解剖图谱：包含穴位表层、浅层及深层解剖图谱，支持图文对应展示。 12、选穴查询：按附件2所列常见病提供辨证选穴和随证选穴查询，可查看相应主穴、配穴及针灸处方。 13、运行要求：支持单台设备独立完成教学、训练和考核，软件采用中文操作界面，设备、检测装置与软件配套运行。 14、配置要求：提供仿真模型1套、穴位检测装置1套（可集成于模型）、配套教学软件1套及必要的专用控制显示部件、连接线缆、操作说明书和使用维护资料。报价包含整套系统正常运行所需的配置及软件使用费用。 | 1 | 台 |  |

注：“★”为核心技术参数。

三、质量和服务要求

1、产品质量

所供设备及配件应为全新原装产品，符合适用的国家标准及相关质量要求。型号、配置和功能应与投标文件及合同约定一致，提供产品合格证明、配置清单、中文操作说明书及维护资料。

2、供货及安装

合同签订后30天内，将设备运抵江苏医药职业学院校内指定地点。接到采购人安装通知后15天内完成安装及调试。运输、搬运、安装、调试及相关费用均包含在报价中。

3、操作培训

安装调试完成后，由中标供应商安排技术人员开展免费现场培训。培训内容包括模型使用、腧穴定位和针刺训练、软件操作、考核设置、成绩查看、日常维护及常见故障处理，直至使用人员能够独立操作。

4、质保及售后

(1)提供不少于2年的免费质保，自验收合格之日起计算。质保期内因产品质量或设备本身问题发生故障，由中标供应商免费维修或更换，并承担相关费用。

(2)接到服务通知后4小时内响应；需要现场处理的，8小时内到达现场，48小时内处理完毕。未能在48小时内有效解决的，免费提供同档次设备供采购人临时使用。

(3)提供售后服务人员名单、联系方式及报修途径。质保期外的服务响应时间与质保期内一致，备品备件以合理优惠价格供应，并持续提供技术支持。

5、验收方法及标准

(1)设备发运前，供应商应检查产品质量、配置及运行状态，随设备提供出厂检验合格证明。

(2)安装调试完成后，采购人依据招标文件、投标文件和合同约定开展验收，核对数量、配置和资料，测试穴位检测、屏幕及语音反馈、训练与考核、成绩记录和教学软件等功能，并形成验收记录。附件1、附件2作为穴位检测及选穴查询功能的核对依据。

(3)验收不合格的，供应商应按采购人要求整改或更换，并承担费用；未达到约定要求的，按合同约定处理。

6、其他要求

提供合法的软件使用权限，保障配套软件在设备正常使用期间持续运行。明确模型皮肤、针刺部件等易损件的维护、更换方式及收费标准，交付系统的使用和维护资料。

附件1 穴位目录

穴位按不同穴名计数，双侧同名穴不重复计数，四神聪按1个穴名计数。下表所列穴位应支持模型实际针刺识别，软件中的文字、图片或动画介绍不能替代模型检测。

| 序号 | 穴位名称 | 序号 | 穴位名称 | 序号 | 穴位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 章门 | 19 | 天柱 | 37 | 颧髎 |
| 2 | 中脘 | 20 | 风池 | 38 | 迎香 |
| 3 | 期门 | 21 | 风府 | 39 | 水沟 |
| 4 | 膻中 | 22 | 翳风 | 40 | 承浆 |
| 5 | 天突 | 23 | 听会 | 41 | 大椎 |
| 6 | 肾俞 | 24 | 听宫 | 42 | 心俞 |
| 7 | 命门 | 25 | 耳门 | 43 | 承泣 |
| 8 | 胃俞 | 26 | 率谷 | 44 | 四白 |
| 9 | 脾俞 | 27 | 四神聪 | 45 | 地仓 |
| 10 | 肝俞 | 28 | 百会 | 46 | 颊车 |
| 11 | 膈俞 | 29 | 上星 | 47 | 下关 |
| 12 | 至阳 | 30 | 神庭 | 48 | 睛明 |
| 13 | 膏肓 | 31 | 阳白 | 49 | 攒竹 |
| 14 | 肺俞 | 32 | 太阳 | 50 | 头维 |
| 15 | 天宗 | 33 | 丝竹空 | 51 | 中府 |
| 16 | 肩贞 | 34 | 瞳子髎 | 52 | 云门 |
| 17 | 巨骨 | 35 | 鱼腰 |  |  |
| 18 | 肩井 | 36 | 印堂 |  |  |

附件2 常见病

1、配套软件应至少包含下表12种常见病的选穴查询内容，用于针灸教学。软件采用不同病名或教学名称的，应在投标文件中说明对应关系。

| 序号 | 常见病名称 | 序号 | 常见病名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头痛 | 7 | 失眠 |
| 2 | 面瘫 | 8 | 胃痛 |
| 3 | 颈椎病 | 9 | 便秘 |
| 4 | 肩周炎 | 10 | 泄泻 |
| 5 | 腰痛 | 11 | 痛经 |
| 6 | 坐骨神经痛 | 12 | 中风后遗症 |

2、查询功能应能够按病名进入相应页面，显示该病的主要证候、辨证选穴信息及相应主穴、配穴；能够根据所选证候查看对应的穴位组合，并显示选穴依据或配穴说明。

- 四、项目实施方案及其他

4.1 投标人应根据采购需求和本项目实际，制定相应的项目实施方案，方案至少包含：

4.1.1 供货总体实施方案

①项目供货组织架构：列明本项目专属项目负责人、供货对接人、安装工程师、售后技术人员名单、联系方式、岗位职责；说明项目内部管控流程、沟通对接机制。

②供货周期计划：明确承诺总供货周期、到货时间、进场安装时间、调试完成时间，提供细化时间节点计划表，说明保障按期交货的保障措施（货源保障、排产、备货、应急供货预案等），须满足合同签订后 30 日历天内完成供货的项目要求。

③供货范围说明：对照采购清单，说明供货范围、原厂供货渠道、货源管控方式，承诺所有货物为全新原厂正品、非翻新、非样机、非贴牌产品；供货包含成人仿真模型、穴位检测装置、配套教学软件、专用控制显示部件、连接线缆、操作说明书及使用维护资料等整套系统全部配置及软件使用授权。

4.1.2 包装、运输、到货及开箱验收方案

①包装方案：本项目货物为经穴学及针刺仿真训练系统（成人仿真模型、穴位检测装置、专用控制显示部件、配套教学软件介质、各类线缆配件、文档资料等），严格执行政府采购包装标准，采取分级防护包装，全面满足防震、防潮、防磕碰要求，保护仿真模型针刺训练接触面不受挤压损伤。

②运输方案：运输方式、保险安排、到货前通知机制，到货前提前告知采购人到货时间、货物明细、进场条件。

③到货及开箱初验方案：到货后清点核对流程、验收资料同步交付清单（出厂检验合格证明、产品合格证明、配置清单、中文操作说明书、使用维护资料、软件授权资料等）；对短缺、破损、型号不符、模型外观损伤等异常情况的处置方案、更换补货时限及违约责任承诺。

4.1.3 安装调试实施方案

①进场准备：进场前对接实施方案，包含现场勘查、场地空间、供电条件、软硬件运行环境确认、进场实施条件确认、进场安全及实训实验室现场管理措施。乙方提前与采购人对接设备进场时间，确认设备摆放位置、供电条件，确认实验室环境满足设备运行条件；做好进场人员安全管理，遵守采购人实验室管理规章制度，确认全部进场条件满足后方可进场开展实施工作。

②硬件安装调试：成人仿真模型、穴位检测装置、专用控制显示部件开箱清点、就位安放、线路连接布线、部件固定；完成穴位检测装置调试校准，保证穴位识别检测信号稳定，仿真模型状态完好，满足针刺实操训练条件。

③软件部署调试：经穴学及针刺仿真配套教学软件安装部署，完成与硬件设备适配调试；调试认穴、定位、刺穴练习训练模式；调试屏幕显示、语音反馈功能；调试考核模式、成绩记录保存、教师查看操作记录功能；调试穴位知识库、十二经脉动态循行演示、解剖图谱展示、常见病辨证选穴查询等全部软件模块，保障软件中文界面完整，全部教学功能稳定正常运行。

④联调测试方案：整套系统整机协同联动测试方法、测试内容、判定标准。整机通电后开展全流程联调；开展≥52 个穴位针刺识别实测验证，逐条核对招标文件全部技术参数，重点对带★核心指标（可智能识别不同穴名数量≥52 个，支持毫针刺入识别和结果反馈）进行实测验证；开展训练模式、考核模式、经络教学、解剖图谱、辨证选穴查询全流程测试；开展系统连续运行稳定性测试，无识别异常、软件卡顿死机、语音反馈失效等问题。所有技术参数全部达标，设备可正常开展腧穴定位、针刺训练、技能考核，具备针灸推拿、中医学专业课程实训教学使用条件。

4.1.4 培训实施方案

①现场培训方案：培训对象为采购人实训授课教师、实验管理人员及设备操作人员；培训安排在设备安装调试、整机联调验收合格后实施，培训地点为采购人中医药学院实训实验室；由原厂专业技术工程师担任培训讲师，开展免费现场实操培训。

②培训大纲：

・硬件设备操作、安全操作要点：整套系统开关机流程，仿真模型、穴位检测装置、控制显示部件操作；仿真模型针刺使用注意事项，模型皮肤防护、防尘防潮存放维护要求；

・训练与考核功能实操：认穴定位练习、刺穴训练操作，考核任务设置、考核实施、成绩查询导出操作；

・软件功能模块操作：穴位知识查询、十二经脉循行教学、解剖图谱查阅、常见病辨证选穴查询等软件各功能模块实操；

・日常检查、简易故障识别：设备日常巡检内容，穴位识别异常、语音反馈故障、软件通讯类常见故障识别与基础排查；

・培训成果交付：提供培训课件、电子操作手册，留存培训签到表；培训后组织实操考核，承诺培训至采购人相关人员可独立熟练操作整套系统开展教学、训练及考核工作。

4.1.5 履约验收配合方案

①出厂预检验：货物发运前，乙方须完成设备整机出厂自检工作，对照招标文件技术参数逐项开展检测，自检内容包含设备外观、仿真模型完好度、穴位检测识别功能、训练考核功能、全部软件教学模块、整机连续运行稳定性等，形成完整出厂自检记录。乙方须随货提交出厂自检记录，自检记录作为到货验收资料之一。

②现场验收配合方案：设备安装调试完毕后，乙方须安排原厂技术人员到场，全程配合甲方履约验收小组开展验收工作。按验收清单逐项开展功能实测，对标注★的关键技术指标进行现场核验；配合验收小组核查全部技术资料、证明文件；根据验收要求开展全流程操作演示，及时提供验收所需佐证材料，配合做好验收记录、数据留存及签字确认工作，附件 1 穴位目录、附件 2 常见病选穴清单作为现场核验依据。

③验收不合格处置方案：验收如发现技术指标不达标、功能异常、模型损坏、资料缺失等不合格情形，乙方须立即落实整改。属于调试原因的，2 个日历天内完成重新调试；属于设备硬件质量问题的，7 个日历天内完成免费换货，重新供货、安装调试并复测，直至验收合格，由此产生的一切费用由乙方自行承担，并按合同约定承担相应违约责任。

④归档配合承诺：项目验收完成后，乙方须配合甲方完成项目资料归档，按甲方或审计要求及时提供供货台账、出厂检验材料、验收佐证材料、履约相关资料等，配合做好审计、核查等相关工作。

4.1.6 质量保证及售后服务方案

①质保承诺：本项目经穴学及针刺仿真训练系统整机质保期不少于 2 年，自项目履约验收合格之日起计算；仿真模型、穴位检测装置、教学软件、控制显示部件、线缆等全部配套设备、原厂配件质保期限同整机质保期；质保期内提供配套教学软件免费升级服务。

②故障响应机制：乙方提供 7×24 小时报修受理渠道（电话、微信、邮件）；接到甲方服务通知后 4 小时内响应；确需现场处置的，工程师 8 小时内到达现场，48 小时内完成故障处置。若 48 小时内故障未能有效解决，乙方须免费提供同档次设备供甲方临时使用，保障实训教学工作正常开展。

③质保期内服务内容：质保期内提供免费上门维修服务，故障涉及零配件更换的，零配件免费提供；质保期内乙方每半年安排一次主动上门巡检，对仿真模型、穴位检测装置、软件运行状态、线路连接等进行检测，排查潜在隐患，做好巡检记录并提交甲方。

④质保期满后服务方案：质保期满后，故障响应时效标准与质保期内保持一致，乙方提供本设备终身维修技术支持；明确模型皮肤等易损件维护更换方式与收费标准，备品备件按照合理优惠价格供应，配件报价透明；维修仅收取备品备件成本费用，上门检测、技术指导等技术服务提供优惠支持。

⑤质量跟踪与反馈

（1）定期回访：乙方每季度对甲方开展使用回访，了解设备运行状况、使用需求及服务满意度，形成书面回访记录提交甲方留存。

（2）问题闭环：乙方建立服务问题跟踪台账，对所有报修、咨询问题登记建档，实现问题上报、处置、验证全流程可追溯；故障处置完成后 2 个工作日内向甲方反馈处理结果，完成闭环管理。

4.1.7 风险应对及保障措施

投标人结合本项目特点，列明风险预判及应对预案，至少包含：

供货延期风险、运输造成仿真模型损坏风险、现场安装环境不匹配风险、设备故障影响针灸实训教学使用风险、项目服务人员变动风险等。

4.2业绩

投标人需要具备丰富的采购项目相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2021年7月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目的优先。

4.3体系认证

4.3.1质量管理体系认证

确保注重服务质量、节点处理规范性。投标时提供质量管理体系认证证书的优先。

4.3.2环境管理体系认证

确保环境保护。投标时提供环境管理体系认证证书的优先。

4.3.3职业健康安全管理体系认证

确保安全服务，人员安全等操作。投标时提供职业健康安全管理体系认证证书的优先。

4.4质保期承诺

质保期不小于2年，质保期内、外的服务质量满足招标文件要求，投标人承诺更优、更长质保期的优先。

4.5技术响应

全部满足招标文件第四章中的技术参数及要求的优先。