- 项目需求

- 一、项目概况

学校学术报告厅日常使用频率较高，内部装修破损严重，局部墙面饰面基层腐烂，有掉落的安全隐患，目前已经不能很好满足举办各种会议活动的要求，现拟对其整体改造装修，详见清单及图纸。

- 二、主要需求

1、拆除报告厅内原有墙面铝塑板造型，使用免漆装饰板和格栅竹木吸音板等相关材料对墙面进行全部改造；

2、拆除原有顶面投影仪并修补原有石膏板吊顶；

3、原有嵌入式萤光灯带造型更换其亚克力盖板，并更换内部LED灯带；

4、原有筒灯全部进行更换并增加功率；

5、原有地面及座椅不做改造；

6、休息间及音控室墙顶面涂料出新

7、报告厅内所有空间进行强弱电等相关的改造。

具体见清单及图纸。

PS：项目施工过程中的空气质量检测及主要材料检测等检测服务费用由施工单位承担（检测项目由校方核定，数量参照国家有关标准）。

施工过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体等损坏及下水道堵塞的，由中标人进行修复或按实赔偿，或由采购人委托第三方修复，所产生费用由中标人支付。

三、商务要求

1.项目内容：东园学术报告厅整体改造项目。

2.工程工期：40日历天。

3.质保期要求：

（1）质保期 2 年。质保期自验收合格之日起算。

（2）质保要求：质保期内，中标人免费包维修、保养、安检、调换等。

4.验收要求：

（1）本工程以做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定同意标准》等国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

（2）本工程质量达到国家质量评定合格标准。

（3）由于中标人原因造成质量事故，其返工费用由中标人承担，工期不顺延。

（4）工程竣工后，中标人应书面通知招标人验收，由招标人组织相关部门验收，并填写江苏医药职业学院工程竣工验收单，详见附件一。

5.验收标准：国家“合格”标准并满足招标人要求

6.付款方式：项目验收合格后无质量问题支付合同价的60%款项；审计合格后付至审计价的80%，余款待质保结束后无质量问题一次性无息付清。

四、踏勘

1.投标人在投标前可自行进行现场踏勘，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。技术咨询及现场踏勘联系人：贾老师，联系方式：18262395908。

2.投标人踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 五、图纸及工程量清单：详见公告附件，自行下载图纸及工程量清单（电子版）。

- 六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东园学术报告厅整体改造项目 | 建筑业 |

- 七、主要设备材料招标人推荐品牌一览表

| 序号 | 材料设备名称 | 材料主要性能要求 | 招标人推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 | 合格品及其以上等级 | 远东、江南、上上 |
| 2 | 开关、插座 | 合格品及其以上等级 | ABB、施耐德、西门子、松下、西蒙 |
| 4 | 灯具 | 合格品及其以上等级 | 雷士、欧普、飞利浦、松下、佛山 |
| 5 | 给水管、排水管、电线管 | 合格品及其以上等级 | 公元、中财、联塑 |
| 6 | 乳胶漆 | 合格品及其以上等级，环保等级达E0级 | 立邦、多乐士、华润、三棵树 |
| 7 | 纸面石膏板 | 合格品及其以上等级 | 拉法基、可耐福、龙牌 |
| 8 | A级阻燃多层板 | 合格品及其以上等级 | 兔宝宝、莫干山、千年舟 |

注：

1、以上材料在进场前须经建设单位和设计单位认可，建设单位有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。

2、投标人投标时需选择某一具体品牌。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。一旦中标，中标人不得以任何理由更换推荐品牌,并于领取中标通知书后三天内向建设单位提供样品，经建设单位认可后方可签订合同。如选定品牌的产品因停产或特殊原因导致无法采购，投标人需提供书面依据，并补充同档次品牌且必须报招标人确认后采购，优先选择招标文件推荐品牌，投标人不得由此而提出对合同价格进行调整。