- 采购需求

- 一、项目概况

本项目就江苏医药职业学院司法鉴定所法医临床、法医物证、法医毒物鉴定项目的试剂耗材进行采购。

- 二、项目内容

- （一）项目参数

| 序号 | 品名 | 规格及要求 | 单位 | 数量 | 限高单价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝盖钳口盖 | VEAP-5150-20-100 - 1.含PTFE/硅胶隔垫/最高温180℃； - 2.20mm钳口瓶用铝盖、含PTFE/丁基橡胶隔垫。 | 罐 | 1 | 250 | 安谱 |
| 2 | 顶空进样瓶 | 10ml 100支 - 1.钳口10ml顶空进样瓶，75*23mm； - 2.搭配顶空进样器使用。 | 盒 | 1 | 175 | 安谱 |
| 3 | 顶空瓶架子 | 20ml 1.50孔10列*5行。 | 只 | 1 | 20 | 金米胜 |
| 4 | 乙醇-10 标准液 CRM | 10mg/100ml 1支 - 适用于乙醇检测方法校准的 NIST 可追溯乙醇标准品试剂盒。这些认证参考物质广泛应用于法医分析和临床毒理学，用于血液中乙醇含量的测定； - 等级：certified reference material； - 质量水平：300； - 形式：liquid； - 特点：nap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®。 | 支 | 1 | 27 | 安谱 |
| 5 | 乙醇-20 标准液 CRM | 20mg/100ml 1支（具体参数同上） | 支 | 1 | 27 | 安谱 |
| 6 | 乙醇-50 标准液 CRM | 50mg/100ml 1支（具体参数同上） | 盒 | 1 | 27 | 安谱 |
| 7 | 乙醇-80 标准液 CRM | 80mg/100ml 1支（具体参数同上） | 盒 | 1 | 27 | 安谱 |
| 8 | 乙醇-100 标准液 CRM | 100mg/100ml 1支（具体参数同上） | 盒 | 1 | 27 | 安谱 |
| 9 | 乙醇-200 标准液 CRM | 200mg/100ml 1支（具体参数同上） | 盒 | 1 | 27 | 安谱 |
| 10 | 乙醇-300 标准液 CRM | 300mg/100ml 1支（具体参数同上） | 盒 | 1 | 27 | 安谱 |
| 11 | 乙醇-400 标准液 CRM | 400mg/100ml 1支（具体参数同上） | 盒 | 1 | 27 | 安谱 |
| 12 | 乙醇-500 标准液 CRM | 500mg/100ml 1支（具体参数同上） | 盒 | 1 | 27 | 安谱 |
| 13 | 叔丁醇 | 1g /支 - 1.等级：analytical standard； - 2.质量水平：100； - 3.蒸汽密度：2.5 (vs air)； - 4.蒸汽压：31 mmHg ( 20 °C) 44 mmHg ( 26 °C)； - 5.测定≥99.8% (GC)。 | 支 | 1 | 32 | 安谱 |
| 14 | 液相进样瓶 | 2ml配盖100只 | 盒 | 1 | 30 | 苏丞 |
| 15 | 实验器皿清洗液 | 1000ml | 瓶 | 1 | 50 | 国药 |
| 16 | 一次性尿杯 | 1000个/袋及以上 | 袋 | 1 | 20 | vega |
| 17 | 塑料吸管 | 3ml 100支 | 包 | 1 | 12 |  |
| 18 | 记号笔 | 12支 | 盒 | 1 | 24 |  |
| 19 | 封口袋 | 10*15 100只 | 包 | 1 | 5 |  |
| 20 | 封口袋 | 15*20 100只 | 包 | 1 | 7 |  |
| 21 | 蒸馏水 | 1.5L | 瓶 | 1 | 4 | 屈臣氏 |
| 22 | 一次性真空采血管 | 5ml EDTA抗凝管 100支/盒及以上 | 盒 | 1 | 50 |  |
| 23 | 普通枪头 | 1000 ul 1000只 | 包 | 1 | 40 |  |
| 24 | 普通枪头 | 200 ul 1000只 | 包 | 1 | 20 |  |
| 25 | 医疗垃圾袋 | 30 L，50只/卷及以上 | 卷 | 1 | 18 |  |
| 26 | 医疗垃圾袋 | 50 L，50只/卷及以上 | 卷 | 1 | 25 |  |
| 27 | 医疗垃圾袋 | 70 L，50只/卷及以上 | 卷 | 1 | 30 |  |
| 28 | 常染色体PCR扩增试剂盒-1 | 200人份，6色荧光标记，ABI SeqStudio遗传分析仪适用，有效期18个月及以上 - 单管同时扩增20个及以上STR基因座；2.单管同时扩增的基因座中包含10个长度小于220个碱基的Mini-STR基因座，以利于降解样品的检验； - 3.具备较强的抗抑制能力，可直接扩增FTA卡、滤纸、棉签等载体上的血斑和唾液斑，血斑直扩一次性成功率为95%以上、唾液斑直扩一次性成功率为90%以上，出峰齐全、均衡性好； - 4.专业人员提供免费上门测试培训服务。 | 盒 | 1 | 20000 |  |
| 29 | 常染色体PCR扩增试剂盒-2 | 200人份，6色荧光标记，ABI SeqStudio遗传分析仪适用，有效期18个月及以上 - 1.单管同时扩增28个及以上STR基因座；2.单管同时扩增的基因座中包含10个长度小于220个碱基的Mini-STR基因座，以利于降解样品的检验； - 3.具备较强的抗抑制能力，可直接扩增FTA卡、滤纸、棉签等载体上的血斑和唾液斑，血斑直扩一次性成功率为95%以上、唾液斑直扩一次性成功率为90%以上，出峰齐全、均衡性好； 4.专业人员提供免费上门测试培训服务。 | 盒 | 1 | 25000 |  |
| 30 | 测序仪配套卡夹 | 1000个样本/个，ABI SeqStudio遗传分析仪适用，有效期一年及以上。 | 个 | 1 | 30000 |  |
| 31 | 乳胶手套 | S 100只/盒及以上（无粉） | 盒 | 1 | 50 |  |
| 32 | 乳胶手套 | M 100只/盒及以上（无粉） | 盒 | 1 | 50 |  |
| 33 | 乳胶手套 | L 100只/盒及以上（无粉） | 盒 | 1 | 50 |  |
| 34 | 口罩 | 一次性医用，50只/盒及以上 | 盒 | 1 | 25 |  |
| 35 | 无核酶枪头 | 10 ul，盒装无菌无核酶无热源 | 盒 | 1 | 30 |  |
| 36 | 无核酶枪头 | 200 ul，盒装无菌无核酶无热源 | 盒 | 1 | 40 |  |
| 37 | 无核酶枪头 | 1000ul，盒装无菌无核酶无热源 | 盒 | 1 | 50 |  |
| 38 | 无裙边96孔PCR板 | 96孔透明无核酶，20块/盒及以上 | 盒 | 1 | 160 |  |
| 39 | 管盖一体PCR八连管 | 8连管无核酶，120个/盒及以上 | 盒 | 1 | 150 |  |
| 40 | 甲酰胺 | 25 ml及以上 - DNA测序用; - 纯度高于99.9%，高纯度去离子甲酰氨，用于在毛细管电泳前对样本进行变性。 | 瓶 | 1 | 648 |  |
| 41 | 内参1 | 与扩增试剂盒1配套 | 瓶 | 1 | 1000 |  |
| 42 | 内参2 | 与扩增试剂盒2配套 | 瓶 | 1 | 1000 |  |
| 43 | 电泳阴极Buffer | 8ml/槽；Applied Biosystems SeqStudio 阴极缓冲液容器 (CBC) 含有运行缓冲液1.支持 SeqStudio 基因分析仪系统的 Sanger 测序和片段分析应用； - 容器内两个独立的隔层，左侧隔层提供电泳所需的阴极缓冲液，右隔室在注射之间提供毛细管清洗和用过的聚合物废物排出功能； - 3.带运行缓冲液的即用型一次性容器； - 4.带射频识别的缓冲液使用跟踪。 | 盒 | 1 | 3000 |  |
| 44 | 酒精棉球 | 90粒/瓶以上 | 瓶 | 1 | 10 |  |
| 45 | 一次性采血针 | Press型，50个/盒以上 | 盒 | 1 | 22 |  |
| 46 | 采样用滤纸 | 定性滤纸，快速，100张/盒 | 盒 | 1 | 13 |  |
| 47 | 钢卷尺 | 5 m | 个 | 1 | 50 |  |
| 48 | 钢直尺 | 30 cm | 把 | 1 | 15 |  |
| 49 | 双长臂量角器 | 0-180°、实心不锈钢、90*300mm | 个 | 1 | 150 |  |
| 50 | 双短臂量角器 | 0-180°、实心不锈钢、90*150mm | 个 | 1 | 150 |  |
| 51 | 黑白一次性比例尺 | 6 cm、100条/包 | 包 | 1 | 10 |  |
| 52 | 一次性手套 | PE薄膜手套、100只/包 | 包 | 1 | 10 |  |
| 53 | 医用眼科灯 | 笔形外观 | 只 | 1 | 50 |  |
| 54 | 手指角度尺 | 亚克力、0-180° | 把 | 1 | 90 |  |
| 55 | 皮卷尺 | 2米 | 个 | 1 | 15 |  |
| 56 | 鞋套 | 100只/包，一次性无纺布医用 | 包 | 1 | 25 |  |
| 57 | 头套 | 100只/包，一次性无纺布医用 | 包 | 1 | 15 |  |
| 58 | 96孔板密封垫 | 配套Seqstudio遗传分析仪测序使用，20片／盒，可多次使用 | 盒 | 1 | 7089 |  |
| 59 | DNA提取试剂盒（chelex-100提取法） | 25g/瓶或100 reactions - 应用于各种现场检材的DNA提取,如血迹、唾液斑、精斑、脱落细胞、软组织、软骨、指甲、毛发等的DNA提取。 | 盒 | 1 | 1019 |  |

- （二）质量和服务要求

1.供货方式、时间及地点要求：

合同签订后，根据项目清单分批供货，每批的供货时间、类别、数量由招标人确定。供应商在接到采购人下达的采购计划后，在15天内供货到指定地点

2.质量保证期

质量保证期：自验收合格之日1年（如投标人承诺大于要求的按其承诺执行），国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

3.售后服务

3.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访。

3.2中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品。

4.验收

4.1外包装完好，运输安全可靠，产品品牌、规格型号等信息与订单要求一致；

4.2所供产品及配件、零件必须为合格产品。

4.3产品符合技术参数，交货提供主要货物相关证明资料。

5.验收方式

交货时中标人须向采购人提供主要货物的相关证明资料。由验收小组组织验收，小组由采购部门、需求部门及中心纪检部门组成，验收合格后填写验收报告单。

6.验收标准

采购人或第三方组织验收时根据国家相关规定及上述采购内容标准进行验收。

- （三）售后服务

1.在使用产品过程中遇到任何与产品相关的问题，需能提供专业的售后服务。敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

2.提供问题答疑服务受理。对重大问题提供 7*24 小时的现场支援，一般问题提供 5*8 小时的现场支援。

3.做到每年定期回访，听取使用方的反馈意见与建议，指导用户使用，不断改进产品及服务。

- （四）其他

1.如出现紧急检验任务或突发公共安全事件时，需提供所需试剂耗材紧急供应保障服务（投标时提供承诺函，格式自拟）；

2.投标报价包含货物的供应、运输、安装、调试、培训、税金和售后服务等。