东园行政楼公共区域消防应急照明灯安装项目

项目需求

一、项目要求：
1、应急照明灯的电源除正常电源外，另有一路电源供电。

2、应急照明灯间距不大于20m。 

3、应急照明灯的设置，不影响正常通行，且不在其周围设置容易混同疏散标志的其他标志牌等。 

4、通电试运行：灯具、配电箱（盘）安装完毕，且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；开关与灯具控制顺序相对应，如果发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。

二、技术参数：
1、应急照明灯具为220V；；

2、电线管、电线、等材料需要使用国标合格产品；

3、质量标准：需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准，规范：执行国家和本地区有关标准和规范要求，达到采购人和项目审批主管部门的相关审批要求。

三、论证材料：

1、应急照明灯具需要在《中国消防产品信息网》中可查询的合格产品，并具有消防产品身份标识。

2、应保证其提供的设备是全新的、未使用过的合格产品，保证所提供设备是正规厂家生产的原装（品牌）产品，符合国家相关质量检测标准，具有该产品（设备）的出厂标准、合格证或国家权威部门质量鉴定证书，并符合磋商文件及合同规定的质量、规格和性能要求。

3、供货方应保证其设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。

四、施工期及质保期：

施工期为5天。

质保期2年
