招 标 文 件

项目编号：SY2024-022-FW-GK

项目名称：江苏医药职业学院2024-2027年

校园消防维保服务项目

江苏医药职业学院

2024年7月

- 总  目  录

- 第一章   招标公告………………………………………………1

- 第二章   投标人须知……………………………………………6

- 第三章   合同条款及格式………………………………………20

- 第四章   项目需求………………………………………………24

- 第五章   评审方法和评审标准…………………………………36

- 第六章   投标文件格式…………………………………………39

# 招标公告

项目概况

江苏医药职业学院2024-2027年校园消防维保服务项目的潜在投标人应在江苏国信政府采购服务中心有限公司获取招标文件，并于2024年7月 29 日下午15:00时（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：SY2024-022-FW-GK

项目名称：江苏医药职业学院2024-2027年校园消防维保服务项目

预算金额：48万元/年

最高限价：48万元/年（投标报价超过最高限价的视为无效投标）

采购需求：江苏医药职业学院2024-2027年校园消防维保服务项目。具体详见公告附件项目需求。

合同履行期限：三年，合同一年一签，按上年服务的考核结果，由学校主张是否续签。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（供应商投标时须提供《中小型企业声明函》，否则按无效处理）。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人须在社会消防技术服务信息系统https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）消防技术服务机构中备案公示且服务类型为消防设施维护保养检测（投标时提供网页查询截图加盖公章）；

2.项目经理资质：具备二级及以上注册消防工程师资格;投标时提供证书并提供从投标截止之日当月向前连续3个月均已在本单位缴纳养老保险社保证明；

3.拟投入本项目的六名驻场维保人员具有国家行政部门颁发的建（构）筑物消防员 四级或四级消防设施操作员证及以上证书；

4.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（自行承诺）。

- 三、获取招标文件

时  间：2024年 7 月 18 日至2024年 7  月 24 日17:30时前（5个工作日）

地  点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联系人：王工

电  话：0515-88265199，19962391798

方  式：现场领取；供应商将单位介绍信或授权委托书（注明联系人、联系方式及邮箱，以便及时联系，无法联系的责任由申请人自负）和被授权人身份证复印件及营业执照（复印件即可）加盖公章至江苏国信政府采购服务中心有限公司领取（地址见本公告。注:未领取的任何单位或个人没有参与权以及相关知情权）。逾期的不予接收，文件工本费：500元/份，售后不退。

注意事项：有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏医药职业学院网”发布的更正公告信息。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年 7 月 29 日下午15:00 （北京时间）

2.文件接收地点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 投标文件正本1份，副本4份，电子档1份（U盘）。

2、本项目开标方式为不见面开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，投标人可以在开标前下载“腾讯会议”直播APP，在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备上观看直播和在线交流。

具体流程如下：

(1)各供应商以邮寄方式递交投标文件，且必须在递交投标文件截止时间前，将投标文件密封好送达，逾期送达或未密封，将被拒收。快递邮寄地址：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F，联系电话：19962391798，联系人：王工。

供应商应充分考虑投标文件邮寄在途时长，以及注重文件包装的严密性、防水性。供应商须自行承担邮寄标书丢失、破损等风险、以及投标被否决的后果。

(2)供应商的授权委托人通过腾讯会议方式参与开标会，会议开始时间为2024年 7 月 29 日下午14：45时，未参加腾讯会议的，视为认可开标结果。具体操作：各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，注册腾讯会议-点击加入会议-输入会议号:579-503-317。

各供应商自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态，如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏医药职业学院

地    址：盐城市解放南路283号

联 系 人：刘老师

联系电话：0515-88550311

2.采购代理机构信息

名    称：江苏国信政府采购服务中心有限公司

地    址：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联 系 人：王工

联系电话：19962391798

3.技术咨询及现场勘察

联 系 人：   徐登亭        孙龙海

联系电话： 15950233018     17798780656

4.提醒

对项目需求部分的询问、质疑请向项目联系人提出，由项目联系人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问、质疑向代理机构提出。

# 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：江苏医药职业学院 地址：盐城市解放南路283号 联系人：刘老师 电话：0515-88550311 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江苏国信政府采购服务中心有限公司 地址：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F 联系人：王工 联系电话：19962391798 |
| 3 | 项目名称 | 江苏医药职业学院2024-2027年校园消防维保服务项目 |
| 4 | 资金来源 | 学校资金 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 江苏医药职业学院2024-2027年校园消防维保服务项目 |
| 8 | 服务期 | 详见采购公告 |
| 9 | 质量要求 | 国家“合格”标准，确保消防设备能随时投入使用，并出具消防维保报告，接洽消防部门备案工作，确保消防设备安全可靠和正常运行 |
| 10 | 投标人资质条件 | 详见采购公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 投标人提出问题的截止时间 | 详见采购公告 |
| 13 | 分包 | 不允许 |
| 14 | 偏离 | 不允许 |
| 15 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 16 | 投标截止时间 | 2024年 7 月 29 日下午15点00分（北京时间） |
| 17 | 投标有效期 | 为 60 日历天(从投标截止之日算起) |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 19 | 投标文件副本份数 | 详见采购公告 |
| 20 | 装订要求 | 按招标文件要求签署、装订、密封 |
| 21 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 22 | 开标时间和地点 | 时间：2024年 7 月 29 日下午15:00（北京时间）； 地点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F。 |
| 23 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1人 |
| 24 | 履约保证金 | 详见采购文件要求 |
| 25 | 需要补充的其他内容 |  |
| 26 | 最高投标限价 | 48万元/年 |
| 27 | 付款方式 | 合同签订生效后，先做后付，采购单位每三个月向成交单位结算一次费用。采购单位依据维保考核表对成交单位按月进行考核，并根据考核结果向成交单位支付维保服务费（详见项目需求）。 |
| 招标公告与招标文件不一致之处，以招标文件为准。 |  |  |

## 一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向代理机构或采购人提出。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人和代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“江苏医药职业学院网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

特别提醒：招标人会根据招标需要，可能会不定期在“江苏医药职业学院网”发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照招标文件的规定，在投标截止时间前递交投标文件。各供应商以邮寄方式递交响应文件，且必须在递交响应文件截止时间前，将响应文件密封好送达，逾期送达或未密封，将被拒收。

18.2投标文件须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

19、投标截止日期

19.1代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

19.2代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，修改或撤回其投标文件。

21.2投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

21.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表按照文件要求的方式准时参加。

22.2开标仪式由代理机构组织，采购人工作人员、投标人代表等参加。

22.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

22.4开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22.5投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的评审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将会电话告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时取得联系查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

27.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

27.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

27.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

27.1.5未通过符合性检查的；

27.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

27.1.7投标人串通投标；

27.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3因重大变故，采购任务取消的；

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

28.3代理机构将在“江苏医药职业学院网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29、质疑处理

29.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

29.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4质疑函应当包括下列内容：

29.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

29.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

29.4.4提起质疑的日期；

29.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章，未按要求签字和盖章的为无效质疑，代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后三个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

30、中标通知书

30.l中标结果公告质疑期满后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、合同签订相关事项

31、签订合同

31.l 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

32、履约保证金

32.1在签订合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金（请将履约保证金汇款凭证发送至QQ邮箱：532223373@qq.com），具体金额为中标价的5%。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金，履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还。

32.2履约保证金专户帐户信息

单位名称：江苏医药职业学院

开户行名称：建行盐城市城南支行

银行帐号：32001735038052500575

地    址：江苏省盐城市解放南路283号

电    话：0515-88550311

32.3如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或放弃中标、或被查实存在影响中标结果的违法行为、或其他供应商对招标项目的质疑（投诉）成立、或拒绝遵守招标文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同、或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

32.4履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还，（凭“保证金请退函”到学校国资处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

32.5 根据盐城市财政局、盐城市公管办、盐城市信用办《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购【2021】19号）文件精神，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上（需提供在“信用盐城”网站备案的第三方信用报告）的政府采购供应商，免收履约保证金或降级履约保证金缴纳比例及金额。收取履约保证金的，项目全部验收后由甲方免息返还给乙方；如因乙方单方面原因导致项目不能按时完成验收，履约保证金不予退还；项目全部验收后，如因甲方单方面原因导致履约保证金不能退还，甲方承担相应的法律责任。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

34、招标代理服务费

1.投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2．招标采购代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件规定的收费标准×40%（如低于3000元的，按3000元计取）。招标完成后，由中标人向招标代理机构一次性付清。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中）

# 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同

项 目 名 称：江苏医药职业学院2024-2027年校园消防维保服务项目

项 目 编 号： SY2024-022-FW-GK

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据江苏医药职业学院2024-2027年校园消防维保服务项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：江苏医药职业学院2024-2027年校园消防维保服务项目

1.2标的质量：具体要求详见项目需求。

一、采购标的

1.1 服务内容：

（一）设施检测维修内容

1.检测维修范围:校区所有消防自动设施（室内外）及消防联动管网。

2.检测维修内容：检查校内消防自动设施运行情况； 检查校内消防管道及增压稳压设施情况；检查校内其它所有消防设施情况。

3.检测维修要求：定期提供消防设施检测结果详细报告、相关升级、维修费用预算清单。

（二）消防日常维保内容

1.消防维保范围：校区所有消防设施（室内外）及校内消防联动管网。

2.消防维保内容：1.火灾自动报警系统；2.自动喷淋给水系统；3.气体灭火装置；4.楼内消火栓给水系统；5.楼外消火栓给水系统；6.消防泵房系统；7.通风、机械排烟系统；8.防火分隔系统；9.应急照明及疏散指示系统；10.广播通信系统；11.消防监控系统；12.消防泵房设备。

1.2 服务期：三年，合同一年一签，按上年服务的考核结果，由学校主张是否续签。

1.3 质量：国家“合格”标准，确保消防设备能随时投入使用，并出具消防维保报告，接洽消防部门备案工作，确保消防设备安全可靠和正常运行。

- 二、合同金额及履约担保

2.1  本合同金额为（大写）：_______元（________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.2 在签订合同前，中标人需向招标人交纳人民币_______元作为本合同的履约保证金（具体金额为中标价的5%）。履约保证金以转帐或电汇或网汇形式汇转至招标人指定帐户并存于招标人处，待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还。

- 三、付款：本项目按形象进度付款，具体付款进度如下：

合同签订生效后，先做后付，采购单位每三个月向成交单位结算一次费用。采购单位依据维保考核表对成交单位按月进行考核，并根据考核结果向成交单位支付维保服务费（详见项目需求）。

以上付款均以人民币通过银行支付,付款前需提供我校财务处认可的增值税发票。

- 四、 考核标准及履约办法

甲方根据《考核办法》对乙方进行考核，乙方如在服务过程中管理指标未达到承诺标准，甲方有权单方面解除本合同。合同期满后，如未因故扣除履约保证金又不再续约，在双方交接后甲方无息退还履约保证金。

- 五、 违约责任

5.1 乙方委派          为项目经理（联系电话：          ），负责维护保养工作的现场管理并就有关事项与甲方进行协调，委派         、         、         、         、         、         驻校值班。

在合同期内，乙方的项目负责人要保持相对稳定，不得随意调整或更换，确需调整或更换时，必须经过甲方同意后方可进行；甲方发现有擅自调整或更换的，扣履约保证金10%。

5.2甲乙双方任何一方均不得无正当理由提前变更或解除合同。 如乙方无正当理由退场，扣除全部履约保证金，并赔偿给甲方造成的实际损失，如因甲方原因，甲方提出提前解约，除全额退还乙方所缴纳的履约保证金外，还要赔偿乙方一倍的履约保证金。

5.3、合同履行期间，如遇不可抗力的因素造成经济损失的，双方应相互体谅，协调处理善后事宜。

5.4合同生效后，甲方或乙方如有违约，应按《中华人民共和国民法典》承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。具体由双方在合同中约定赔偿损失的计算方法或者约定支付违约金的数额或计算方法。

- 六、其它事项

6.1双方可对本合同的条款进行修订更改或补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

6.2合同规定的管理期满，本合同自然终止，双方如续订合同，应在该合同期满3个月前向对方提出书面意见。在下一轮招标中，如乙方继续中标，则日常管理服务工作自然顺延，不得中断，其他相关事项按新的招标文件与合同履行；如乙方未中标，则乙方在合同期满或接到甲方通知时间期满10日内必须撤离甲方，并将相关全部资料交还甲方，做好与新的企业的交接工作。如乙方未在新一轮招标中中标，又未按本合同约定按时撤离的，造成的一切责任与损失由乙方全责承担。

- 七、转包或分包

7.1本合同范围内产品和服务，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

- 八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 九、不可抗力事件处理

9.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十、争议解决方式

因本合同发生的一切争议，双方友好协商。如协商不成，可向甲方住所地法院起诉。

- 十一、合同生效及其它

11.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

11.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。副本按双方需求执行。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

联系电话：                                     联系电话：

签订日期：      年  月

# 第四章  项目需求

- 一、采购项目信息

1.采购单位：江苏医药职业学院

2.采购项目名称：江苏医药职业学院2024-2027年校园消防维保服务项目

3.预算金额：48万元/年

4.最高限价：48万元/年

- 二、服务范围

江苏医药职业学院坐落于盐城市职教园区，分为东、西两个校园（东园：盐城市解放南路283号，西园：盐城市海阔路28号）。现有8个消防控制室，东园分别为:图信中心消控室、青年教室周转公寓消控室、体育馆消控室、实训楼消控制室、艺术中心消控室；西园：综合楼消控室、匠心楼消控室、8号楼宿舍楼消控室。目前，消控室工作情况各异，现已合并至一处，与安防监控中心合为一体，称“应急指挥中心”。

此次纳入消防维保的楼宇，东园：行政楼、体育馆、图信中心、实训楼、青年教师周转公寓、超市、食堂一、二、三楼以及A、B、C、D教学楼和2、3、4、5号宿舍楼。西园：综合楼、匠心楼、知达楼、知行楼、知然楼、体育馆、时习楼、食堂一、二、三楼以及1、2、3、4、5、6、7、8、9、10号宿舍楼。以上楼宇按照相关消防规定安装了各种消防设施及系统，如：消火栓水带、灭火器、应急灯、安全疏散灯、门禁系统、防火窗、防火卷帘门、消防监控系统、消防泵房设备等。

- 三、服务内容

（一）设施检测维修内容

1.检测维修范围：校区所有消防自动设施（室内外）及消防联动管网。

2.检测维修内容：检查校内消防自动设施运行情况； 检查校内消防管道及增压稳压设施情况；检查校内其它所有消防设施情况。

3.检测维修要求：定期提供消防设施检测结果详细报告、相关升级、维修费用预算清单。

（二）消防日常维保内容

1.消防维保范围：校区所有消防设施（室内外）及校内消防联动管网。

2.消防维保内容：1.火灾自动报警系统；2.自动喷淋给水系统；3.气体灭火装置；4.楼内消火栓给水系统；5.楼外消火栓给水系统；6.消防泵房系统；7.通风、机械排烟系统；8.防火分隔系统；9.应急照明及疏散指示系统；10.广播通信系统；11.消防监控系统；12.消防泵房设备。

- 四、服务期

三年，合同一年一签，按上年服务的考核结果，由学校主张是否续签。

- 五、质量要求

国家“合格”标准，确保消防设备能随时投入使用，并出具消防维保报告，接洽消防部门备案工作，确保消防设备安全可靠和正常运行。

- 六、相关要求

1.现场勘察

投标人均应自行到服务现场进行踏勘，（现场联系人：徐登亭15950233018，孙龙海 17798780656），充分了解服务项目的位置、情况、服务条件、基层状况及任何其它足以影响投标价的情况，核实实际服务的工作量，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

因未勘察现场或勘察现场不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

- 七、服务响应承诺

1.中标人应该为招标人建立消防系统设施运行使用档案，需派一名持有消防设施维保方向的中级证书，具有五年以上消防维保工作经验的项目经理负责维保工作，服从保卫处领导，每周与保卫处至少会商一次工作；配备消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员，消防控制室配备负责24小时双人双岗值班（6人轮岗，均需持有公安部消防局颁发的中级(四级)及以上等级的建（构）筑物消防员职业资格证书方可上岗作业，并能熟练操作消防设施），并着符合招标人要求的统一服装；做好每班两人的排班、值守，进行每天消防设施巡查、设备维护保养，保证设施完好，设备正常运行。未经甲方允许不得更换项目经理。

2.中标人应提供每天24小时不间断的电话支持服务，若系统有任何异常情况，在招标人通知中标人后，中标人应在15分钟内做出响应，在1小时内赶到现场处理解决问题。设施检测需提前3天告知招标方，以便学校合理安排教学和工作秩序。

3.中标人应该配合招标人做好消防部门的检查验收，保证每次验收合格。中标人应认真执行国家有关规定，服从盐城市消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

4.每学期中标人与招标人共同进行至少一次系统的全面检查，任何缺陷由中标人负责修理（不含免费维修项目），在修理后，中标人将缺陷原因、修理内容、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给招标人，报告一式两份。

5.中标人需提供消防检查月度报告、学期报告和年度检测报告。

6.每年配合招标人组织消防演练四次（提供技术支持）

7.在维护保养过程中，对可预测需更换部件器材应提前15-30天向招标人申请购买，提高维修及时率。

- 八、维保服务要求

1.火灾自动报警及联动系统

A.每日检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能和主备电源自动转换功能。

B.每月检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

C.每月检查探测点的显示，联动程序。

D.每月检查备用电源的充放电功能。

E.每月检查探测器肮脏度、灵敏度、自动环境补偿、预报警、响应域值、通讯故障及其他必要的功能试验。

F.每月检查模块通讯故障、自动诊断、历史记录。

G.每月检查手动报警按钮外观有无损坏，报警及指示灯是否正常。

H.每月检查本系统的值班记录。

I.每月检查声光报警器（警铃）音响度、灵敏度，部位的正确。

J.每年检查下列功能：

① 采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%。

② 试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。

③ 自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能。

④ 对系统回路电压、回路地阻、回路对地电阻进行检查、测试。

⑤ 对消防电话插孔和对讲电话，按实际安装数量的30%进行通话试验。

⑥ 综合上述各分项试验，测试消防主控屏的报警、故障显示、消音、复位、火灾记忆功能，并进行消防主电源和备用电源的自动切换模拟试验和充放电实验，对非消防电源切换、空调、疏散指示标志等设备的联动进行模拟试验。

2.自动喷淋灭火、消火栓灭火系统、消防泵房系统

A.每月检查消防泵房工作环境及喷淋泵、消防泵、稳压设备、电源控制柜、蝶阀、闸阀、止回阀、湿式报警阀、水泵接合器、储水设备等是否处于正常状态。

B.每季度检查功能：

① 启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动，测试管网阀门的严密性能，对系统的供水能力和联动启动泵功能，同时试验主、备泵的供水情况。

② 试验远距离启动泵按钮启动消防泵，抽检数量不少于总数的20%。

③ 末端试水、屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。

3.气体灭火系统

A.电源是否正常。

B.标志是否设置完好。

C.储存容器的工作压力是否不小于15MPA。

D.二氧化碳的充装量是否达到90％。

E.防护区有无改变，火灾声光报警器是否正常。

F.防护区内有无满足30秒内该区人员疏散完毕的通道和出口。

G.火灾事故照明和疏散指示标志是否状态良好。

H.防火门是否向疏散方向开启；并能自动关闭，任何情况下均能打开。

I.手动操作装置是否设在防护区外便于操作的地方。

J.自动控制、移动控制和机械应急操作是否适当。

K.值班管理员是否熟知应急操作按钮的操作方法。

L.配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器是否完好。

4.通风、排烟系统

A.每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜，送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

B.每年检查下列功能：

① 试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽查楼层数量不少于总数的50%。

② 试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

③ 试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。

5.防火分隔系统

A.每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。

B.每年度检查下列功能：

① 试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%。

② 用手动按钮启动防火卷帘门，抽检数量不少于总数的30%。

6.应急照明、疏散指示系统

A.每月抽检安全出口疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态，方位是否正确。发现和告知指示灯及标志损坏情况，应及时修复。

B.每季试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。

7.消防通讯、事故广播系统

A.每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

B.每年度检查下列功能：

① 试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。

②试验选层广播、抽检数量不少于总数的30%。

③ 试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

8.移动灭火器材

A.每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。

B.每年度检查灭火器压力、有效期等，必要时做喷射试验，抽检数量不少于总数的30%。

9.其他

A.每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态。

B.每年度检查下列功能：

① 试验消防电梯的紧急迫降功能。

② 试验消防电源的切换功能。

③ 切断非消防电源功能。

- 九、维护保养中零配件免费项目

1.单件低于200元的消防设备及配件均由中标人免费维修、更换，且质量符合国家消防标准。合同履行期间，因更换设备与系统软件不匹配的，中标人免费提供升级软件。

2.消防系统日常运行过程中损坏、短缺的部件，以及在系统功能测试过程中确定为不合要求的部件，能维修的中标人应负责维修，免费项目以内的零配件中标人应免费更换，免费项目以外需要更换的材料，中标人应及时向招标人书面说明情况，由双方共同论证确定，价格须由双方共同考察市场确定，待招标人认可后方可实施，材料费由招标人承担，中标人负责免费更换和维修。所有更新的材料设备为国家定点企业的合格产品，并提供产品质量认证证书，合格证书等，所更换的设备与原系统所使用的设备一致，且提供一年的质保期，所有材料要求以旧换新。

- 十、甲、乙方的权利、义务

1.甲方有权对乙方维修保养期内的工作进行监督、管理、检查。

2.维修保养期间，甲方应派专人并提供便利条件，协助乙方的工作。

3.甲方根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维修保养费用。（免费配件除外）

4.维修保养期限届满前30日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同。

5.乙方安排专业技术人员进行24小时值班，做好消控主机的监视工作，发现突发情况，须在第一时间采取处置措施。

6.乙方应具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

7.乙方按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

8.乙方派项目经理一名，每周与保卫处至少会商一次工作；6名从事消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员驻场值班、巡查，维保的乙方人员应遵守甲方的管理制度及作息时间，充分尊重甲方的意见，与甲方密切协调配合，完成每日的维护保养工作，并认真如实填写维修保养记录。如遇甲方重大活动，乙方无条件服从甲方工作安排。乙方驻场、技术人员在履行合同期间，所发生的劳动争议、债权债务、违法事件等由乙方承担全部责任。在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，学校不承担任何责任

9.合同期间，乙方应加强人员管理，持证上岗。遵纪守法，严格遵守甲方各项管理、规章制度，不得与在校师生、员工发生任何冲突，如非乙方责任与校内其他组织或人员发生冲突，及时上报甲方，由甲方负责协调处理。

10.在对某些隐蔽工程进行维修时，乙方应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，由甲乙双方协商解决。

11.乙方应严格执行日常维修、定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后，乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养记录，并由甲方主管领导或指定代表签字确认。

12.乙方在维护保养期间负责各消防设备的清洁工作。

13.消防设备在使用过程中如有损坏乙方负责维修，如果设备严重损坏至无法修复需要更换时，乙方需向甲方主管部门提出，经甲方同意后再行更换。

14.乙方要为甲方建立消防系统设施运行使用档案。每学期甲乙双方共同进行二次系统的全面检查，任何缺陷由乙方负责修理。修理后，乙方将缺陷原因、修理内容、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给甲方，报告一式两份。

15.乙方应该配合甲方做好消防部门的检查验收，保证每次验收合格。乙方应认真执行国家有关规定，服从盐城市消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

16.乙方应提供每天24小时不间断的电话支持服务，若系统有突发情况，在甲方通知乙方后，除驻场工作人员外，乙方应在15分钟内做出响应，在1小时内赶到现场对问题进行解决。设施检测需提前3天告知甲方，以便学校合理安排教学和工作秩序。

17.合同期满后，经甲方考核，服务质量优秀，满意度高，可适当考虑续签合同。

- 十一、消防维保考核办法

（一）考核目的

1.保障消防系统的正常运行，提高设备的稳定性。

2.提高维保人员工作积极主动性，全面提升技术管理水平和工作效率。

3.建立消防系统维保队伍工作质量和工作量的评价体系，为维保队伍考核和延续提供依据。

（二）考核对象

消防系统维保单位

（三）考核内容

1.日常故障处理情况登记，记录形成《消防系统维保情况记录表》（见附表一）。

2.每季度进行消防系统维保季度抽查。抽查情况登记在《消防系统维保季度抽查情况表》（见附表二）。

3.年度评价来源于该年度四个季度的评价。乙方维保第一个月进场熟悉、检修设备，原则上不对其评价考核。维保第一期第一季度不足三个月，按一个季度进行评价。

（四）考核组织

1.季度抽查组成员由学校分管领导、保卫处、后勤处等相关部门负责人组成。

2.季度抽查时间为该维保季度内，由保卫处不定期组织。

3.考核采取百分制，满分为100分。依据《消防系统维保情况记录表》、《消防系统维保季度抽查情况表》，对不满足要求的进行逐项扣分，计划执行情况、文档资料归集、安全维保情况由设备部管理员检查反馈，未按要求执行到位的，逐项扣分。最终评价情况记录在《消防系统维保情况季评价表》（见附表三）。

（五）考核细则

1.日常维保情况旨在考核维保队伍维保响应情况和技术水平，主要考核维保响应时间和故障修复时间。未按要求到达现场的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分，未按要求恢复设备正常运行的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分。具体考核项目和标准见《消防系统维保情况记录表》。

2.季度抽查项目依据本季度维保计划抽取，每次抽查前由抽查组成员随机抽取，抽查内容应涵盖火灾警报装置、火灾探测器、联动系统、预作用喷淋系统、广播系统、消控中心控制设备等，设备维保标准参照月度维保计划表和《消防系统维保季度抽查情况表》。发现不符合要求的，每项扣3分。

3.维保方每月底制定下月维保计划，维保方必须严格按计划执行，并认真填写当月维保实施情况。因特殊情况当月无法进行维保的，需由设备部管理员确认。未按计划实施维保的，每项扣3分，维保质量不符合要求的，每项扣3分。

4.每月30日前（节假日顺延）将当月维保记录（含月计划完成情况、设备故障情况、故障原因、处理方法、处理结果、处理完成时间和维保人员等信息）、月维保报告（含消防系统的运行情况、维保建议等）移交给设备部管理员。未按照要求做好消防系统的维保记录、月维保报告的，每次扣3分，未按时间节点提交的，每次扣3分。

5.维保人员应遵行国家和学校安全管理的相关规定。未按要求执行到位，每次扣3分。

（六）考核应用

季度考核评分将应用于年度考核，具体计算公式为：X=(X1考核分+X2考核分+X3考核分+X4考核分)÷4，其中X为1-4季度得分的平均分，X1：第一季度考核得分，X2：第二季度考核得分，X3：第三季度考核得分，X4：第四季度考核得分，若X≥70分，根据考核细则标每扣一分相应扣除本季度维保金的1%，X＜70分，则无条件终止维保合同。

- 十二、其他要求

中标单位须书面承诺如因管理不善或维保不善导致被消防部门（或上级部门、学校）在检查过程中予以通报或处罚，由其承担对学校的全部赔偿责任（如扣款等）。

附表一：

消防系统维保情况记录表

维保单位：

维保时间：2024年         月                        编号：

| 序号 | 故障时间 | 故障类型（一般故障或严重故障） | 故障情况 | 值班人员反馈时间 | 反馈人 | 维保人员到场时间 | 故障原因及处理方法 | 处理结果 | 处理完成时间 | 维保人员确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二：

消防系统维保季度抽查情况表

维保单位：

维保时间：2024年   月至   月      编号：

| 序号 | 抽查时间 | 抽查对象（含设备具体点位） | 抽查情况（描述设备工作情况、清洁维护情况） | 抽查人 | 维保人员确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：1、抽查对象：结合抽查期间内的月维保计划，随机进行抽取；

- 检查标准：（1）抽查范围内是否存在未处理的故障、预警、火警、屏蔽，甲方原因除外；

（2）被抽查到的对象，如烟感、温感、红外对射等探测器，是否存在积尘大、接线端子松垮等未保养情况。

附表三：

消防系统维保情况季评价表（满分：100分）

| 序号 | 考核项目 |  | 考核标准 | 扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保 响应 | 维保响应时间要求： 1、一般故障：维保人员接到报修通知后应于2小时内赶到现场维修。 2、严重故障：维保人员接到报修通知后应于1小时内赶到现场维修。 | 查看《消防系统维保情况记录表》，未按要求到达现场的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分。 |  |  |
| 2 | 技术 水平 | 故障修复时间要求： 1、一般故障：维保人员需在到达现场后 2 小时内解决故障并恢复设备正常运行。 2、严重故障：维保人员需在到达现场后24小时内解决故障并恢复设备正常运行。 备注：备件供应消耗时间、人为损坏等原因的除外。 | 查看《消防系统维保情况记录表》，未按要求恢复设备正常运行的，一般故障每次扣2分，严重故障每次扣3分。 |  |  |
| 3 | 计划 执行 | 甲方每月底下达下月维保计划，乙方必须严格按计划执行，并认真填写当月维保实施情况，甲方将对当月计划的执行情况、维保质量进行考核。备注：因特殊情况，当月个别对象无法进行维保的，需由甲方确认。 | 结合当季度月计划的执行情况，未按计划实施维保的，每项扣3分，维保质量不符合要求的，每项扣3分。 |  |  |
|  |  | 在考核周期内将不定期对维保质量进行的抽查、考核。 | 查看《消防系统维保季度抽查情况表》，发现不符合要求的，每项扣3分。 |  |  |
| 4 | 文档 资料 | 每月30日前（节假日顺延）将本月的维保记录（含设备故障情况、故障原因、处理方法、处理结果、处理完成时间和维保人员等信息）、月维保报告（含消防系统的运行情况、维保建议等）移交给设备管理部技术员。 | 未按照要求做好消防系统的维保记录、月维保报告的，每次扣3分；未按时间节点提交的，每次扣3分。 |  |  |
| 5 | 安全维保 | 维保人员应遵行《安全、环保管理协议》及其他安全管理的相关规定。 | 未按要求执行到位，每次扣3分。 |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |

备注：考核人员包含甲方相关部门人员。

考 核 人 员：                                                                         考核时间：    年    月    日

.

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

- 小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注意：参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。

投标人根据市场行情合理报价，不得严重偏离合理报价。对严重偏离市场行情合理报价的，经评委组讨论研究可视为无效标，无效投标报价不参与评审

- 评标方法与评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 （40分） | 投标报价 | 40分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且参与投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为40分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：参与投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40，小数点后保留两位。 |
| 商务资信 （19分） | 综合实力 | 9分 | 投标人提供有效期内“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、“职业健康与安全管理体系认证”证书的，每项3分，最高得9分。 注：证书论证范围须与本项目需求相关，且在中国国家认证认可信息公共平台可查，响应文件中必须提供在此网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)上查验的截图，否则不予认可。 |
|  | 类似业绩情况 | 10分 | 根据投标人自2019年1月1日以来在机关、企、事业单位从事消防设施维护保养服务的业绩评定，须提供服务期超过12个月的合同，每提供一份业绩得2分，最高10分。（（以上均需提供加盖合同原件扫描件同时并加盖投标人公章，不提供者不得分，不予得分）） |
| 项目实施 方案 （41分） | 维保服务 | 14分 | 评标委员会根据各投标人项目服务方案中维保服务方案（含设备维护保养、定期维护巡检措施、定期回访、技术支持、服务响应时间、质量保证等）进行评定，方案完整合理、切实可行的得14分；方案具体、可行性较强的得12分；方案简单、可行性一般的得10分（未提供实施方案的此项不得分）。 |
|  | 组织方案 | 14分 | 评标委员会根据各投标人项目服务方案中组织方案（根据招标项目实际情况，组织有效的管理机构，制定各项行之有效的管理规章制度以及管理人员的配备、培训、管理）进行评定，方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强的得14分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强的得12分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般的得10分（未提供实施方案的此项不得分）。 |
|  | 安全事故应急预案 | 13分 | 评标委员会根据各投标人项目服务方案中安全事故应急预案（制定突发事件应急预案，有详细的规章制度和服务规范、制定应急管理制度和工作人员守则）进行评定，方案内容详细、操作性强的得13分；内容具体、操作性较强的得11分；内容简单、操作性一般的得9分（未提供实施方案的此项不得分）。 |

注：项目实施方案评标委员会对各个评审因素进行量化时，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。

上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、商务条款响应及偏离表

七、项目组组成人员一览表

八、服务承诺、培训承诺等

九、盐城市政府采购事前信用承诺书

- 一、资信证明文件要求

实质性资格证明文件目录

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：      年    月    日

- 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：____________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

身份证复印件粘贴处（正反面且须与原件一致）：

- 二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

- 三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

- 四、投标函（格式）

致：江苏国信政府采购服务中心有限公司

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

- 五、开标一览表

| 项 目 编 号 | SY2024-022-FW-GK |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 江苏医药职业学院2024-2027年校园消防维保服务项目 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 是否提供《中小企业声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 项目负责人： |  |

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年    月    日

附件1

中小企业声明

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

残疾人福利性单位声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年    月     日

注：投标人非残疾人福利性单位可不提供。

附件3

监狱企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：          。

本公司为参加（ 项目名称  ） （项目编号：         ），采购活动提供

本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年    月     日

说明：监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 六、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日

- 七、小微型企业生产制造的投标产品明细及报价汇总表（格式）

| 货物名称及 规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

拟投入本项目成员信息表

| 序号 | 项目所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业/资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他成员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

项目负责人情况一览表

采购编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 联系电话： |  |  |  |  |
| 从事专业工作时间： |  |  |  |  |
| 拥有的职称及注册证书等： |  |  |  |  |
| 工作简历: |  |  |  |  |
| 曾获得的奖励情况： 1、____________________________________ 2、__________________________________________ 3、__________________________________________ …………… |  |  |  |  |
| 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职 年以上且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

类似项目经验一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 项目时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：提供服务期超过12个月的合同。提供复印件，原件带至开标现场核查，未提供原件的不得分）

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 八、服务承诺、培训承诺等

- 九、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新“江苏医药职业学院网”中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日