****

**江苏医药职业学院校内水电维修材料供应商遴选**

询 价 文 件

**江苏医药职业学院校内水电维修材料供应商遴选**

**SY2024-036-HW-XJ**

2024年12月2日

盐城市携手阳光集中采购代理公司wcwcng 有限公司

江苏医药职业学院

**日期**

**采购代理机构**

**采购人**

**项目编号**

**项目名称**

目录

**[第一章 采购公告](#_Toc184029939)** [3](#_Toc184029939)

**[第二章 供货商须知](#_Toc184029940)** [5](#_Toc184029940)

**[第三章 采购需求及政府采购合同（拟签订的合同文本）](#_Toc184029941)** [11](#_Toc184029941)

**[一、采购需求](#_Toc184029942)** [12](#_Toc184029942)

**[一、项目清单表（规格、参考量、限价、品牌）](#_Toc184029943)** [12](#_Toc184029943)

**[二、供货及验收要求](#_Toc184029944)** [16](#_Toc184029944)

**[二、政府采购合同（拟签订的合同文本）](#_Toc184029945)** [17](#_Toc184029945)

**[第四章 成交原则与评审内容（主要部分）](#_Toc184029946)** [21](#_Toc184029946)

**[第五章 投标（响应）文件格式](#_Toc184029947)** [22](#_Toc184029947)

**[投标（响应）文件目录](#_Toc184029948)** [23](#_Toc184029948)

**[一、报价一览表(报价表)（格式）](#_Toc184029949)** [24](#_Toc184029949)

**[二、供应商的资格证明文件](#_Toc184029950)** [25](#_Toc184029950)

**[三、法定代表人授权委托书(格式）](#_Toc184029951)** [27](#_Toc184029951)

**[四、投标（响应）书（格式）](#_Toc184029952)** [28](#_Toc184029952)

**[五、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式）](#_Toc184029953)** [29](#_Toc184029953)

**[六、商务要求响应情况表（格式）](#_Toc184029954)** [30](#_Toc184029954)

**[七、所投产品清单表](#_Toc184029955)** [31](#_Toc184029955)

**[常用耗材清单表：](#_Toc184029956)** [31](#_Toc184029956)

**[非常用耗材清单表：](#_Toc184029957)** [34](#_Toc184029957)

**[八、投标（响应）文件的其它内容](#_Toc184029958)** [38](#_Toc184029958)

**第一章 采购公告**

**采购公告**

受采购人的委托，盐城市携手阳光集中采购代理有限公司（本次采购可简称：携手阳光公司）受采购人的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对下列项目进行询价采购，欢迎潜在供应商参加。

项目概况

江苏医药职业学院校内水电维修材料供应商遴选的潜在供应商应在盐城市府西路2号华邦国际西厦A区（东）302室获取采购文件，并于2024年12月09日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：SY2024-036-HW-XJ；

项目名称：江苏医药职业学院校内水电维修材料供应商遴选；

采购方式：询价；

预算金额（最高限价）28万元（财政性资金）；

报价方式：下浮率报价（**分为常用和非常用耗材报价；所有货物同比例下浮**）；

合同履行期限：壹年；

供货方式： 供应商须送货上门服务；单批供货期不得超过3天，货物送达时，应按每批一总单、每包一清单、每包按分类号种类集中打包的要求，即每批次应附总单【注明品名、种数、价格（单价、总价）、送货日期等】；

质保期：壹年；质保期自验收合格之日起算；

采购需求（简要规格描述或项目基本概况介绍）：因校园日常维修维护需要，遴选一家供应商负责学校水卫电气材料的供货及配送服务；详细内容见采购文件《采购需求》部分；

**本项目不接受联合体。**

**二、****申请人（供应商）的资格要求（具体证明材料见响应文件格式）：**

1.具有独立承担民事责任的能力，法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供营业执照，并加盖公章）；

2.有依法缴纳税收的良好记录等（提供依法缴纳税收的相关材料，并加盖公章）

3.投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和“重大税收违法失信主体”的供应商（提供“信用中国”的截图，并加盖公章）；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：**无**

5.本项目的特定资格要求：无。

**三、获取采购文件**

**时间：2024年12月03日至2024年12月05日（工作时间：工作日的9时至12时，15时至18时；非工作日不接受领购登记）**

地点：盐城市府西路2号华邦国际西厦A区（东）302室

方式：现场发售；供应商凭加盖公章的《采购文件领购登记表》（见公告附件）、营业执照（复印件即可）向携手阳光公司领购（注：未领购的任何单位或个人没有相关知情权）

售价：400元；交纳方式：现金或支付宝18662096009等。

**四、响应文件提交**

**截止时间：2024年12月09日15点30分（现场接收人员约提前15分钟到达）**

**地点：江苏医药职业学院（盐城市解放南路283号）行政楼210室。**

**五、开启**

时间：同响应文件提交截止时间

地点：盐城市府西路2号华邦国际西厦A区（东）302室

**六、公告期限：**自本公告发布之日起3个工作日

**七、保证金（询价保证金）：**本项目不收保证金。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.项目联系方式：

项目联系人：王老师；电话：18252285399；

2.采购人信息：

名称：江苏医药职业学院；

地址：盐城市解放南路283号行政楼208室

联系方式：刘老师；电话：0515-88550311；

3.采购代理机构信息：名称：盐城市携手阳光集中采购代理有限公司；

联系方式：万成杨；电话：17705100013；

地址：盐城市府西路2号华邦国际西厦A（东）区302室（邮编224000）

**邮箱：xsyg007@163.com**

**对项目需求部分的询问、质疑请向项目联系人提出，由项目联系人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问、质疑向采购代理机构提出。**

**九、其他补充事宜**

本次采购活动中，盐城市携手阳光集中采购代理有限公司可简称为携手阳光公司

欢迎对携手阳光公司的服务质量、业务水平进行监督（柏经理，18662096009）

本项目鼓励供应商开展信用担保（0515-88285999）、扶持不发达地区等政府采购政策

本次采购使用时间为北京时间（24小时制），货币单位为人民币

附件：采购文件领购登记表

盐城市携手阳光集中采购代理有限公司

2024年12月02日

**第二章 供货商须知**

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号/名称** | **内 容** |
| **说明** | **江苏医药职业学院是省卫健委直属全日制公办专科层次普通高等学校。本项目预算未达到现时有效的政府采购的限额标准，同时本项目的采购内容也未列入现时有效的集中采购目录，因此，本项目并不属于政府采购项目。** |
| **适用**  **法律** | **本次采购适用于采购人的内控制度（政府采购限额以下项目）。为规范采购活动，携手阳光公司参照政府采购程序组织本次采购活动。** |
| **采购文件**  **的约束力** | 供应商一旦下载了本采购文件并决定参加磋商，即代表供应商已阅读了本采购文件每一条条款，并接受了本采购文件所有的规定和约束。 |
| **与供应商**  **的联系** | 法律法规中规定采购人、采购代理机构须以书面形式通知供应商的，为提高政府采购效率，采购人、携手阳光公司可以以电子邮件方式通知供应商（视为书面形式）。本项目采购活动中，携手阳光公司的电子邮箱以采购公告为准（下同）。 |
| **投标有效期** | 投标有效期（磋商响应有效期）：提交响应文件截止之日起60个日历日 |
| **投标（响应）文件份数** | **投标（响应）文件：正本：1份、副本：4份（建议正本与副本分开封装）**  除上述文件外，还须递交投标（响应）文件电子文档1份**（建议U盘）**。 |
| **履约保证金** | 在签订合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金（**以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。**请将履约保证金相关凭证发送至QQ邮箱：[532223373@qq.com），具体金额为：1万元。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金，履约保证金待项目验收结束后一次性无息退还。（凭“保证金请退函”到学校国资处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。](mailto:532223373@qq.com），具体金额为中标价的5%25。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金，履约保证金待项目验收结束后一次性无息退还。（凭)  **具体履约保证金事项详见：《供货商须知》六、合同签订相关事项。** |
| **代理服务费** | 代理服务费（中标服务费）：本项目的代理服务费由成交供应商承担。  代理服务费金额：3000元；  **代理服务费支付形式为：电款、转账等；发票为普通发票。账户信息：开户名：盐城市携手阳光集中采购代理有限公司；开户行：兴业银行盐城分行；账号：402010100100119375）** |
| **版权所有**  **翻版必究** | **携手阳光公司创建之始（2012年），便致力于政府采购业务不断完善和改进。寒窗苦读不易，未经携手阳光公司书面授权，本采购文件内容严禁摘录、引用、传播或用于它处。** |
| **CSR**  **企业社会责任** | 盐城市携手阳光集中采购代理有限公司从成立起，重视社会责任，在第一份招标文件中，就已公开了自己的企业社会责任。  绿色环保：我们建议供应商响应文件技术部分使用双面打印，以减少纸张的浪费。  社会公益：我司定期安排拥军拥属以及其它社会公益行为。 |

**一、总则**

**1、特别说明**

1.1**本次采购适用于采购人的内控制度（政府采购限额以下项目）。为规范采购活动，携手阳光公司参照政府采购程序组织本次采购活动。**本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.2本采购文件采购代理机构是指盐城市携手阳光集中采购代理有限公司（本采购文件可简称：携手阳光公司）；

1.3本采购文件中未尽事宜遵照《政府采购法》和国家有关规定处理；

1.4**★特别说明（约定性条款）：供应商获取本采购文件后，必须完全阅知采购文件全部内容及相关事宜。携手阳光公司不能保证采购文件绝对的无编辑错误，如采购文件中有表述不清或不完整的（包括界定不清、形容不清、可多层理解或解释的等任何情形），供应商必须（有责任及义务）以电邮或书面方式（均须加盖公章）向携手阳光公司提出询问。如供应商投标前未向携手阳光公司提出询问的，视为供应商完全认同“本采购文件所有的理解或解释均以携手阳光公司解释为准（本采购文件所有的解释权完全归携手阳光公司所有）”**；在法律法规许可范围内，本采购文件的解释权属于盐城市携手阳光集中采购代理有限公司；

1.5在法律法规许可范围内，按照有利于采购人采购项目实施的原则处理本项目的所有争议。

**2、投标费用：**供应商应自行承担所有与参加询价响应有关的费用。无论采购过程中的做法和结果如何，采购人及携手阳光公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**3、采购文件的约束力：**供应商一旦下载了本采购文件并参加投标（参加询价响应），即代表供应商已阅读了本采购文件每一条条款，并接受了本采购文件所有的规定和约束。并且视为自采购公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

**4、投标有效期**见供应商须知资料表，投标有效期比规定短的**将按无效文件处理。**

**5、询价响应文件编制及组成**

5.1提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书（采购文件）进行必要的澄清或者修改（可通过电邮发送），澄清或者修改的内容作为询价通知书（采购文件）的组成部分（对供应商具有约束力）。

**5.2证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件（响应文件）**

5.2.1供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合采购文件规定。该证明文件是投标（响应）文件的一部分。

5.2.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

5.2.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明；

5.2.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

5.2.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

5.2.3供应商证明材料非简体中文的，供应商须同时提供简体中文翻译说明并加盖公章，否评审人员有权仅按简体中文部分评审。

5.2.4供应商应当以详细具体的内容证明投标（响应）文件响应采购文件，以“完全响应”等简单文字而无具体内容的，按未提供处理（无效内容）。

**5.2.5 供应商提交的证明应当证明提供的产品质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求。**

5.3投标文件必须打印或复印（建议使用A4纸）。供应商应当编制投标文件资料目录，并按顺序装订成册☆投标文件请不要使用活页装订（建议胶装或订书钉装订）。如投标文件出现漏页或缺页等情况，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

5.4除投标人对错漏处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人（法定代表人或授权代表）签字或盖章。

**6、报价要求（价格构成）**

6.1询价响应文件须使用中文简体。参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格（其报价一次报出不得更改）。如报价表中的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准（如有需要大小写的）。

6.2本次询价不允许采用选择性报价(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。如供应商的报价是选择性的，将按价格下浮率最低的报价进行评审。

6.3供应商投标（响应）分项报价表内容应当全面完整，充分体现其报价的组成。如：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训费用、货物运至最终目的地的运输费和保险费用以及相关税费等。

本次招标采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部产品（货物、工程、服务）的价格、相关税费以及履行合同产生的所有费用等（在合同履行过程中，采购人不再增加任何费用）。

6.4其它费用处理：采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

**6.5投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分，服务过程应当支出的人员工资，法定加班费（如果有），主要的必然支出等主体投标标的的赠与行为（含主体投标标的低于商品进价的报价等），其投标将被认定为投标无效。采购人也不接受明显不合理或者低于成本的报价（有可能影响商品质量和不能诚信履约的报价）。**

**7、投标（响应）文件份数及密封与标记**

7.1供应商应按采购文件中的规定，准备和递交投标（响应）文件正本、副本和电子文档，每份投标（响应）文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。如投标（响应）文件未标明或未清楚标准明正本或副本的，所引起的后果由供应商负责。

7.2供应商应当在采购文件要求的截止时间前，将响应文件密封（在不破坏外包装的情况下，无法直接取出响应文件即可）送达指定地点[按采购公告（采购邀请）中注明的地点及时送达]。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，并予以拒收。

请供应商在密封包装上注明供应商名称、项目名称（编号）以及参加的分包号等相关信息，以便采购代理机构接受（识别）。

7.3不论供应商是否成交，响应文件均不退回（依法保存）。

**8、询价采购程序**

**8.1采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：**

　　（一）成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

　　（二）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

　　（三）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

　　（四）确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价下浮率最高的原则确定成交供应商（如出现并列情形的，采购人将授权询价小组现场抽签确定成交供应商）；并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

**8.2供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标（报价）无效。**

不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

**8.3询价小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查 (只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据)。**

**8.4各供应商应当以合理的报价参加竞争。询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组有权要求该供应商在接到通知半小时内向询价小组提供书面说明及相关证明材料原件（请在递交报价文件时一同携带相关证明材料原件）；供应商不能证明（未能及时证明）其报价合理性的，询价小组有权视为“报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的（本采购文件约定条款）”，将其作为无效投标（报价）处理。**

**8.5成交原则**

**询价小组应当从质量和服务（供应商提供的产品质量和服务）均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价下浮率由高到低的顺序（报价相同的并列）提出成交候选人。**

8.6采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且**报价下浮率最高**的原则确定成交供应商（如出现并列情形的，采购人将授权询价小组现场抽签确定成交供应商）**。**

8.7采购人确定成交供应商后，将以电子邮件等方式通知所有参加采购的供应商。

**8.8质疑与投诉**

供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，须在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式送达的方式（请使用EMS等书面形式）向采购代理机构或采购人提出质疑。非书面形式、逾期（以采购代理机构或采购人收悉时间为准）提交以及匿名的质疑将不予受理。

质疑函应当包括下列内容：供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

注：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。未参加询价采购活动的供应商或在询价采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未购买采购文件的供应商，无权知道本采购文件相关内容，采购人、采购代理机构有权不予受理。

**质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后7个工作日内向采购人的领导班子投诉或向纪检组反映情况。**

**9、签订合同**

9.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

　　9.2采购人与成交供应商所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商投标文件作实质性修改。

9.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

9.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

**10、投标保证金（询价响应保证金）、履约保证金**

**10.1供应商在投标时，须按采购文件的要求交纳投标保证金（部分项目不须要交，请看采购公告）。**

10.1.1采购文件要求供应商交纳保证金的，供应商应当及时提交。对于未按要求及时提交保证金的询价响应文件，**将被视为无效文件而予以拒绝**。联合体以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

**10.1.2履约保证金**

**⑴在签订合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。请将履约保证金相关凭证发送至QQ邮箱：532223373@qq.com），具体金额为：1万元。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金，履约保证金待项目验收结束后一次性无息退还。**

**⑵履约保证金专户帐户信息**

**单位名称：江苏医药职业学院**

**开户行名称：建行盐城市城南支行**

**银行帐号：32001735038052500575**

**地 址：江苏省盐城市解放南路283号**

**电 话：0515-88550311**

**⑶如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或放弃中标、或被查实存在影响中标结果的违法行为、或其他供应商对招标项目的质疑（投诉）成立、或拒绝遵守招标文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同、或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。**

**⑷履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还，（凭“保证金请退函”到学校国资处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。**

**⑸履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失（履约保证金将不予退还）。**

**⑹如中标人信用报告为AA评级及以上的，减半或免收履约保证金（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）；中标人的信用报告应满足盐城市信用办《关于执行<江苏省企业信用评价指引（试行）落实信用报告互认互用的通知》（盐信用办〔2021〕16号）规定，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城”网站可查实。**

**10.2下列任何情况发生时，采购代理机构有权没收其保证金（作为预定的损害赔偿而非罚款）：**

10.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

10.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

10.2.3除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

10.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10.2.5采购文件规定的其他情形**：**

（1）供应商报名后未参加投标的（在报名时间内撤回的除外）；

（2）供应商提供的有关资料（含质疑材料）不真实或以非法手段取得。

（3）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳代理服务费、履约保证金的。

10.2.6法律、法规规定的其他情况。

10.3成交供应商的需向采购人或者携手阳光公司（以采购人要求为准）缴纳履约保证金。履约保证金于合同履行完毕后无息退还（如在携手阳光公司账上的，退还时须提供采购人书面同意退还的证明材料）。

履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购代理机构有权取消本次采购成交决定，并没收其履约保证金。

**10、终止询价采购活动**

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，重新开展采购活动：

10.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

10.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人可以终止采购活动，也可以按照“以合理的价格购买数量、质量合适的产品”的原则继续评审（须符合质优价廉，且价格低于市场平均价）。

**11、代理服务费**

11.1代理服务费收费标准：见供应商须知资料表（如代理服务费低于最低标准的，按最低标准计收）。

11.2如供应商须知资料表规定代理服务费由成交供应商承担的。成交供应商须在领取成交通知书时，按照供应商须知资料表规定的收费标准向携手阳光公司支付代理服务费（一次性付清）。该费用折算在供应商报价中，不在投标文件中单独列出。

11.3代理服务费支付形式为：电款、转账等；发票为普通发票。账户信息：开户名：盐城市携手阳光集中采购代理有限公司；开户行：兴业银行盐城分行；帐号：402010100100119375）。如中标单位逾期未支持中标服务费的，携手阳光公司有权全额没收其相关保证金作为预定的损害赔偿（超出收费标准部分作为资金占用赔偿），并保留诉讼的权利。

**12、成交供应商违约、违规责任**

12.1政府采购遵循诚实信用原则。为保证政府采购效率及采购人的合法权益，成交供应商出现违约、违规的，按照有利于采购人的原则处理。即：如采购文件、投标（响应）文件及合同条款约定中对成交供应商有不同违约、违规规定的，按照处罚最高的规定处理（供应商承担）。

12.2如成交供应商出现下例情况的，采购人或采购代理机构有权拒绝其供应商参加采购代理机构代理的或采购人的各类招标采购活动（视为没有良好的商业信誉而拒绝参加）：

1、逾期未与采购人签订合同（放弃成交）；2、未能在规定的时间内完成施工或达到采购人的验收；3、未按照采购文件、投标（响应）文件及合同条款履约；4、成交供应商逾期未向携手阳光公司支持招标代理服务费的（视为没有良好的商业信誉）；5、出现其它违法、违规、违约行为的。

以上情节严重的，将报请政府采购监督管理部门进行相应的行政处罚。造成采购人损失的，成交供应商须承担全部赔偿责任，采购人保留诉讼的权利。

12.3法律法规规定的其它违约、违规责任。

**13、解释（定义）及其它：**

采购邀请：略，本项目的采购邀请书同采购公告。

本次采购活动（含采购文件）中的“货物”包含需要涉及（使用）的服务、工程等有关的所有事宜，“服务”包含需要涉及（使用）的货物、工程等有关的所有事宜，“工程”包含需要涉及（使用）的货物、服务等有关的所有事宜。

如无特殊说明，本次招标使用时间为北京时间（24小时制）、日历天；使用货币单位为人民币。

如无特殊说明，本招标文件中近三个月、近三年等时间均以投标文件递交截止时间（当年或当月）为准[例：递交截止时间为2020年7月1日，近三个月以来是指2020年4月（含）以来；近三年以来是指2017年（含）以来]。如为2018年以来的，是指2018年1月1日以来。如设定年龄的，以出生当年计[不以具体出生月日计。例：递交截止时间为2020年，50岁以下是指1970年1月1日（含）以后出生]。

如投标人为非法人单位的，“法定代表人”可为自然人本人、经营者本人、负责人。

如招标文件中要求提供原件的，原件须与投标文件一起递交，否视为未提供（未响应）。如相关原件以装订等方式装订在投标文件中的，视为一次性证明，不再退还给投标人。“原件备查”是指原件须与投标文件一起携带到投标文件递交地点直至评审结束。评审期间，如评委需要核查原件时，携手阳光公司工作人员将以电话方式通知投标人代表（以投标文件为准），投标人代表必须在接到通知15分钟以内向评委提供（可由携手阳光公司工作人员转交），否视为未提供。

**投标人应确保相关证书的有效性（如：证书所注明的有效时间在投标文件递交时间之后）。如证书有效性可以不受证书时间限制的，投标人应当在投标文件中进行说明并提供相关法律依据，以便评委评审。**

1、本采购文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。如无特殊说明，近三个月等时间均以投标文件递交截止时间为准。

2、本采购文件当中“投标”、“投标人”、“投标文件”、“中标”、“中标人”，分别是指（本次采购活动中可以称为）“参加询价响应”、“参加询价响应单位”、“询价响应文件”、“成交”、“成交供应商”

3、如投标人为非法人单位的，“法定代表人”可为自然人本人、经营者本人、负责人。

**特别说明：采购文件如有异议或表达不准，供应商应当在获取采购文件后及时（3个工作日内）与采购代理机构联系。由此导致投标（响应）文件无效，由各供应商自行承担责任。**

**第三章 采购需求及政府采购合同（拟签订的合同文本）**

|  |  |
| --- | --- |
| **采购需求及政府采购合同前附表** | |
| **内容** | **相关要求（说明）** |
| **采购项目属性** | **货物采购** |
| ★**是否接受多方案** | 否（提供多方案的按无效处理） |
| **采购标的需实现的功能或者目标，采购标的的数量，采购标的需满足的质量、技术规格、等要求** | 略，详见“采购需求”部分 |
| **★产品质量标准** | **合格（符合国家强制标准等），全新原厂原件** |
| **★合同履行期限** | 壹年 |
| **★货物质量保证期**  **（以验收合格之日起计算）** | 壹年 |
| **★供货方式** | 供应商须送货上门服务；单批供货期不得超过3天，货物送达时，应按每批一总单、每包一清单、每包按分类号种类集中打包的要求，即每批次应附总单【注明品名、种数、价格（单价、总价）、送货日期等】 |
| **★交付（实施）的地点（范围）** | 江苏盐城（具体地点以招标人另行通知的为准） |
| **★采购资金的支付方式、时间、条件（付款条件）** | **1.支付方式：电汇或转账等非现金方式**  **2.支付时间、条件（进度和方式）：每月据实结算，并提供正规发票。（结算方式：结算金额=下浮后的价格\*数量）。**  **注：**  **1、下浮后的价格=最高限价\*（1-下浮率%）；**  **例如：如报价下浮率为30%（所有货物同比例下浮），最高限价为100元；**  **下浮后的价格：100元\*（1-30%）=70元**  **2、最终结算金额保留到角，分值抹零。** |
| **特别说明：1.本表是采购需求及政府采购合同相关内容的说明和补充，如有矛盾，应以本表为准。**  **2.本表加★部分为实质性要求，不接受负偏离（按无效处理）。未加注的，以“采购需求”部分为准。** | |

**一、采购需求**

**一、项目清单表（规格、参考量、限价、品牌）**

**1、常用耗材清单表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **年参考数量** | **最高限价** | **品牌** | **品牌** | **品牌** |
| 1 | LED灯管 | T8(1.2m)  24W | 只 | 1200 | 9.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 2 | 5号电池 |  | 节 | 1100 | 2.00 | 南孚 |  |  |
| 3 | LED灯泡 | 10W | 只 | 700 | 9.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 4 | LED平板灯 | 48W(60cm\*60cm) | 只 | 500 | 75.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 5 | LED灯带 |  | 米 | 500 | 6.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 6 | PVC直接 | φ20 | 只 | 500 | 0.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 7 | PVC U型卡 | φ32 | 只 | 500 | 0.5 |  |  |  |
| 8 | T5一体化支架 | 1.2m/0.9m/0.6m | 只 | 300 | 20.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 9 | PVC直接 | φ16 | 只 | 300 | 0.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 10 | PVC弯头 | φ16 | 只 | 300 | 0.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 11 | PVC管 | φ16 | 根 | 300 | 3.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 12 | PVC管 | φ20 | 根 | 300 | 4.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 13 | PVC U型卡 | φ16 | 只 | 300 | 0.5 |  |  |  |
| 14 | 台盆水龙头 | 定制加长（铜体） | 只 | 300 | 72 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |
| 15 | 加长水龙头 |  | 只 | 300 | 25 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |
| 16 | 微波灯管 | 1.2m | 只 | 200 | 30.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 17 | 七孔插座 |  | 只 | 200 | 12.00 | TCL | 雷士 | 公牛 |
| 18 | 电缆 | 5\*6平方 | 米 | 200 | 15.00 | 远东 | 闪奇 | 利维 |
| 19 | 电缆 | 5\*4平方 | 米 | 200 | 12.00 | 远东 | 闪奇 | 利维 |
| 20 | 电缆 | 5\*10平方 | 米 | 200 | 18.00 | 远东 | 闪奇 | 利维 |
| 21 | 金属软管 | 50cm | 根 | 200 | 18 | 日丰 | 九牧 | 潜水艇 |
| 22 | 生料带 |  | 卷 | 200 | 2.2 |  |  |  |
| 23 | 五孔插座 |  | 只 | 150 | 13.00 | TCL | 雷士 | 公牛 |
| 24 | 塑料下水管 |  | 根 | 150 | 7 |  |  |  |
| 25 | 马桶水箱洁具 |  | 套 | 120 | 50 | 九牧 | 日丰 | 东鹏 |
| 26 | LED灯管 | 0.6m | 只 | 100 | 7.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 27 | LED灯管 | 0.9m | 只 | 100 | 7.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 28 | LED灯泡 | 16W | 只 | 100 | 15.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |
| 29 | LED吸顶灯 | 24W | 只 | 100 | 30.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 30 | 微波LED吸顶灯 | 24W | 只 | 100 | 40.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 31 | LED灯芯 | 16W | 只 | 100 | 25.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 32 | LED筒灯 | 12cm | 只 | 100 | 25.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 33 | 漏保 | DPN32A | 只 | 100 | 23.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 34 | 绝缘胶带 |  | 卷 | 100 | 2.00 |  |  |  |
| 35 | PVC直接 | φ50 | 只 | 100 | 1 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 36 | PPR直接 | φ20 | 只 | 100 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 37 | PVC弯头 | φ20 | 只 | 100 | 0.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 38 | PVC弯头 | φ50 | 只 | 100 | 1 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 39 | PPR弯头 | φ20 | 只 | 100 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 40 | 金属软管 | 80cm | 根 | 100 | 25 | 日丰 | 九牧 | 潜水艇 |
| 41 | 玻璃胶 |  | 支 | 100 | 18 | 道康宁 |  |  |
| 42 | 疏通剂 | 1kg | 瓶 | 90 | 20 |  |  |  |
| 43 | 明盒 |  | 只 | 80 | 1.00 |  |  |  |
| 44 | LED路灯灯芯 | 定制 | 只 | 60 | 170.00 |  |  |  |
| 45 | PPR三通 | φ25 | 只 | 60 | 3 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 46 | 水龙头 |  | 只 | 60 | 22 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |
| 47 | 台盆下水 |  | 只 | 60 | 25 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |
| 48 | LED吸顶灯 | 36W | 只 | 50 | 50.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 49 | 空开 | 3P32A | 只 | 50 | 20.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 50 | 线槽 | 4cm | 根 | 50 | 5.00 |  |  |  |
| 51 | 三角阀 | 铜体 | 只 | 50 | 25 | 九牧 | 潜水艇 | 日丰 |
| 52 | 大便池阀门 | 铜体 | 只 | 50 | 145 | 九牧 | 埃美柯 | 日丰 |
| 53 | 内牙直接 | 4分 | 只 | 50 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 54 | 外牙直接 | φ20 | 只 | 50 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 55 | PVC直接 | φ75 | 只 | 50 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 56 | PVC直接 | φ110 | 只 | 50 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 57 | PPR弯头 | φ25 | 只 | 50 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 58 | 蜡管 |  | 只 | 50 | 1 |  |  |  |
| 59 | PPR管 | φ20 | 根 | 50 | 20 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 60 | PPR管 | φ25 | 根 | 50 | 25 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 61 | PPR内牙弯头 | φ20 | 只 | 50 | 10 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 62 | 45°弯 |  | 只 | 50 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 63 | PPR三通 | φ20 | 只 | 50 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 64 | 伸缩接 | φ75 | 只 | 50 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 65 | 伸缩接 | φ110 | 只 | 50 | 7 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 66 | 马桶盖 |  | 只 | 50 | 40 | 九牧 | 日丰 | 东鹏 |
| 67 | 马桶配件 |  | 只 | 50 | 5.5 | 九牧 | 日丰 | 东鹏 |
| 68 | 拖把池下水 |  | 套 | 50 | 25 |  |  |  |
| 69 | 砂轮切割片 |  | 片 | 50 | 2 |  |  |  |

**2、非常用耗材清单表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **年参考数量** | **最高限价** | **品牌** | **品牌** | **品牌** |
| 1 | 线槽 | 2cm | 根 | 40 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 线槽 | 3cm | 根 | 40 | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 马桶 |  | 只 | 40 | 500 | 九牧 | 日丰 | 东鹏 |
| 4 | 超薄筒灯 | 14W | 只 | 30 | 35.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 5 | 一开开关 |  | 只 | 30 | 7.00 | TCL | 德力西 | 公牛 |
| 6 | 空开 | DPN32A | 只 | 30 | 14.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 7 | PPR闸阀 | φ20 | 只 | 30 | 25 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 8 | 存水弯 | φ50 | 只 | 30 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 9 | 马桶密封圈 |  | 只 | 30 | 5 |  |  |  |
| 10 | 干壁钉 | 1.2寸 | 斤 | 30 | 5 |  |  |  |
| 11 | 干壁钉 | 1.5寸 | 斤 | 30 | 5 |  |  |  |
| 12 | 小冲感应器 | 方型 | 只 | 30 | 50 | 九牧 |  |  |
| 13 | LED筒灯 | 18cm | 只 | 25 | 40.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 14 | 四眼插头插座 | 25A | 套 | 25 | 15.00 | TCL | 雷士 | 公牛 |
| 15 | 台中盆 |  | 只 | 25 | 75 |  |  |  |
| 16 | LED灯芯 | 12W | 只 | 20 | 20.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 17 | LED投光灯 | 50W | 只 | 20 | 150.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 18 | LED筒灯 | 7.5cm | 只 | 20 | 15.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 19 | LED筒灯 | 14cm | 只 | 20 | 32.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 20 | 五孔地插 |  | 只 | 20 | 85.00 | 公牛 | 欧普 | 公牛 |
| 21 | 三孔插座 | 16A | 只 | 20 | 9.00 | TCL | 雷士 | 公牛 |
| 22 | 二开开关 |  | 只 | 20 | 8.00 | TCL | 德力西 | 公牛 |
| 23 | 三开开关 |  | 只 | 20 | 9.00 | TCL | 德力西 | 公牛 |
| 24 | 空开 | 3P60A | 只 | 20 | 22.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 25 | 空开 | 4P60A | 只 | 20 | 30.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 26 | 小便池阀门 | 铜体 | 只 | 20 | 50 | 九牧 | 埃美柯 | 箭牌 |
| 27 | PPR闸阀 | φ32 | 只 | 20 | 30 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 28 | PVC管 | φ50 | 根 | 20 | 20 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 29 | PVC管 | φ75 | 根 | 20 | 25 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 30 | PVC管 | φ110 | 根 | 20 | 55 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 31 | PPR内牙弯头 | φ25 | 只 | 20 | 15 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 32 | 铜三通 | φ20 | 只 | 20 | 10 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 33 | 台盆加高水龙头 | 加高40cm(铜体） | 只 | 20 | 72 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |
| 34 | 冷热水龙头 | 铜体 | 只 | 20 | 150 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |
| 35 | 拖把池 |  | 只 | 20 | 100 |  |  |  |
| 36 | 大冲感应器 | 长型 | 只 | 20 | 50 | 法恩莎 |  |  |
| 37 | 膜片 | 55mm | 只 | 20 | 30 | 箭牌 |  |  |
| 38 | 堵漏王 | 5kg | 袋 | 20 | 7 | 牛元 | 德高 | 姑苏 |
| 39 | 电磁阀 | 6V/26mm（通用型） | 只 | 19 | 55 | 法恩莎 |  |  |
| 40 | LED平板灯 | 30cm\*60cm | 只 | 17 | 40.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 41 | LED平板灯 | 30cm\*30cm | 只 | 15 | 30.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 42 | 双管LED灯架 |  | 套 | 15 | 15.00 |  |  |  |
| 43 | 单管LED灯架 |  | 套 | 15 | 10.00 |  |  |  |
| 44 | 1.5米软管+花洒 |  | 套 | 15 | 40 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |
| 45 | LED投光灯 | 100W | 只 | 10 | 200.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 46 | LED投光灯 | 200W | 只 | 10 | 220.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 47 | 金卤灯泡 | 400W | 只 | 10 | 20.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |
| 48 | 金卤镇流器 | 400W | 只 | 10 | 30.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |
| 49 | 触发器 |  | 只 | 10 | 30.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |
| 50 | 钠灯灯泡 | 400W | 只 | 10 | 30.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |
| 51 | 自汞灯泡 | 125W | 只 | 10 | 30.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |
| 52 | 四开开关 |  | 只 | 10 | 10.00 | TCL | 德力西 | 公牛 |
| 53 | 空开 | 4P32A | 只 | 10 | 25.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 54 | 空开 | 1P60A | 只 | 10 | 10.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 55 | 空开 | 1P32A | 只 | 10 | 9.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 56 | 空开 | 2P60A | 只 | 10 | 15.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 57 | 空开 | 2P16A | 只 | 10 | 13.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 58 | 空开 | 2P32A | 只 | 10 | 16.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 59 | 空开 | DPN16A | 只 | 10 | 13.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 60 | 空开 | 3P100A | 只 | 10 | 42.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 61 | 空开 | 4P100A | 只 | 10 | 67.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 62 | 漏保 | DPN63A | 只 | 10 | 30.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 63 | 漏保 | 1P32A | 只 | 10 | 30.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 64 | 漏保 | 1P60A | 只 | 10 | 30.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 65 | 漏保 | 2P32A | 只 | 10 | 27.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 66 | 漏保 | 2P60A | 只 | 10 | 32.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 67 | 漏保 | 3P32A | 只 | 10 | 35.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 68 | 漏保 | 3P60A | 只 | 10 | 40.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 69 | 漏保 | 4P32A | 只 | 10 | 42.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 70 | 漏保 | 4P60A | 只 | 10 | 55.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 71 | 四联龙头（大花洒） |  | 套 | 10 | 300 | 九牧 | 日丰 | 东鹏 |
| 72 | 淋浴房冷热水龙头 |  | 套 | 10 | 180 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |
| 73 | DN15水表 |  | 只 | 10 | 40 | 浪花 | 连云港 | 埃美柯 |
| 74 | 水表玻璃 |  | 只 | 10 | 3 |  |  |  |
| 75 | 电磁阀 | 直流总成DC6V | 只 | 10 | 150 | 箭牌 |  |  |
| 76 | LED投光灯 | 400W | 只 | 9 | 500.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |
| 77 | 铜芯线（多丝） | 2.5平方 | 卷 | 9 | 190.00 | 闪奇 | 远东 | 利维 |
| 78 | 塑壳开关 | 100A | 只 | 5 | 200.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 79 | 塑壳开关 | 160A | 只 | 5 | 250.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 80 | 铜芯线（多丝） | 4平方 | 卷 | 5 | 280.00 | 闪奇 | 远东 | 利维 |
| 81 | 护套线 | 3\*4平方软芯 | 卷 | 5 | 800.00 | 闪奇 | 远东 | 利维 |
| 82 | 护套线 | 3\*2.5平方  软芯 | 卷 | 5 | 700.00 | 闪奇 | 远东 | 利维 |
| 83 | 时控开关 |  | 只 | 5 | 60.00 | 卓一 | 正泰 | 施耐德 |
| 84 | 光控定时器 |  | 只 | 5 | 150.00 | 卓一 | 正泰 | 施耐德 |
| 85 | CJ20接触器 |  | 只 | 5 | 50.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 86 | CJx2交流接触器 |  | 只 | 5 | 50.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |
| 87 | 电表 | 单相 | 只 | 5 | 80.00 | 正泰 | 德力西 | 林洋 |
| 88 | PPR管 | φ32 | 根 | 5 | 35 | 日丰 | 伟星 | 中财 |
| 89 | 电表 | 三相四线 | 只 | 4 | 120.00 | 正泰 | 德力西 | 林洋 |
| 90 | 感应水龙头 | 高杆 | 只 | 4 | 250 | 九牧 | 中宇 | 东鹏 |
| 91 | 感应水龙头 | 两联 | 只 | 4 | 250 | 九牧 | 中宇 | 东鹏 |
| 92 | 护套线 | 3\*6平方  软芯 | 卷 | 3 | 900.00 | 闪奇 | 远东 | 利维 |

**说明：**

**1.有推荐品牌的每品材料，只能选择一个品牌；无推荐品牌的，报价时注明报价品牌，如投标单位更换推荐品牌，需经甲方认可，方可更换。**

**2.年参考数量仅供评标时使用，实际使用量根据校方申报数量采购；  
 3.由于本项目采购货物种类较多，每月实际需求数量存在不确定性。合同期内供货商根据学校使用部门的“采购清单”进行供货。如使用部门零时急需采购物资，成交供应商须在收到清单后尽快将货物送至指定地点；  
 4.在实际使用过程中，如采购材料不在目录内，经市场询价后，在同等质量同等价格下供货商优先供应；  
 5.合同期内，日常维修中更换下来的含有害物质的水电材料（灯管、灯泡等）由成交商清运出校园并按有关要求处理。**

**二、供货及验收要求**

1.供应商须为采购人提供送货上门服务。货物送达时，应按每批一总单、每包一清单、每包按分类号种类集中打包的要求，即每批次应附总单（注明品名、种数、价格（单价、总价）、送货日期等）；

2.供应商需保障供货质量。向采购人供应货物保证所供货物的完整性，不得有已拆封、缺损等情况出现。如发现必须及时收回，并承担一切法律责任，采购人有权拒绝验收，供应商必须无条件接受退货，由此造成的法律责任和经济损失由供货商负责。供应商所供货物如有质量问题，在接到采购人的通知后，在 3 个工作日内应负责包退、包换，不能以已加工等理由拒绝，由此造成的损失及费用由供应商承担；

3.本次所供货物主要通过采购人拟定清单方式批次购买，供应商应提前做好相应准备工作。供货商应在收到采购人订单3日内向采购人通报到货情况，若遇延期供货、不可抗因素等情况，供应商应及时回告采购人，以便采购人进行调整。所有货物必须经采购人确认后再供货，供应商不得擅自进行配送，否则供应商无条件接受采购人退货。所有货物的交货期从收到采购人确认订单到送达时间为3个日历天以内，送达后须经采购人验收确认；超过到期限且未经采购人验收确认的货物采购人有权拒收；

4.若非采购人原因，成交供应商逾期签订合同的，成交供应商向采购人支付逾期违约金，逾期违约金为每天1000元人民币，最终累计金额不超过所交履约保证金金额（1万元）；

5.因成交供应商所提供的货物或服务质量达不到约定的标准，由成交供应商向采购人支付合违约金1000元人民币/次。

**二、政府采购合同（拟签订的合同文本）**

采购合同

**（在未改变实质性条件下，可双方协商确定）**

合同编号：（采购编号）

签署地点：江苏医药职业学院

甲方(需方): 江苏医药职业学院

乙方(供方):

为了维护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》和江苏医药职业学院*项目名称*采购项目和本合同的采购文件、响应文件及其在采购过程中的承诺，经双方协商，同意签定本合同，共同遵守。

1．采购内容：（**采购编号及名称**）：

2．合同工期：合同签订后 天安装到位。

3．采购内容、价格及采购清单

　　4．本合同总价为货物供货、运输、保险、装卸、安装调试及技术、验收（含第三方验收）、培训、售后服务、税费等的全部费用，即“交钥匙工程”，实行固定总价包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

4.1甲方因安装地点改变等原因提出的货物数量变更，经甲乙双方同意，可以签订补充协议。

4.2乙方因成交产品型号停产，生产厂家出具替代型号与停产证明，但不得更改该产品成交金额，经甲乙双方同意可以签订补充协议。

4.3属乙方投标漏项少算的设备及服务费用不得追补。

5．设备、材料供应

本合同范围所需的设备均由乙方提供。采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的设备材料，由乙方承担全部的经济损失和责任。

6.产品包装

6.1为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

6.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

7．产品资料

档案资料，包括：设备的数量、型号、规格，设备生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。如发现不合格的设备材料，由乙方承担全部的经济损失的责任。设备开箱后的全部随机资料所有权归甲方所有，开箱验收后由甲方保管。

8．交付使用时间： ，交货地点：江苏医药职业学院指定地点。

9．付款方式与结算

9.1履约保证金支付

在签订合同前，中标人需向招标人交纳人民币10000元作为本合同的履约保证金。履约保证金以转帐、电汇或网汇形式汇转至招标人指定帐户并存于招标人处，待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还。

9.2合同金额结算及支付方式：每月据实结算，并提供正规发票。**【结算方式：结算金额=下浮后的价格\*数量】**。以上付款均以人民币通过银行支付, 付款前需提供我校财务处认可的增值税发票（仪器设备须开增值税专用发票）。

9.3 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**10.验收、调试及人员培训**

10.1 **验收：**到货后，乙方应向甲方移交所供货物（设备）完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方将工作完成后，由甲方组织进行验收，如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝接收，由此产生的一切费用由乙方承担。验收程序如下：

10.1.1 **到货验收。**到货后，检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

10.1.2 **开箱（实物及数量参数）验收**。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物（设备）验收清单记录。

10.1.3 **质量验收。**合同履约达到验收条件时，乙方向甲方书面发起验收申请，甲方收到乙方验收申请后启动项目验收。按照合同条款、货物（设备）使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，乙方技术人员参加，必要时可委托有资质的第三方(或政府主管部门)进行验收，所需费用由乙方承担。验收时对照货物（设备）使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供应商。自正式验收合格并交付给甲方之日起计算质保期。

⑴乙方所有拟派服务人员及所供产品均需按照采购文件指标要求及投标响应情况进行检查核对，不满足采购文件要求的，甲方有权不对其进行验收；同时甲方有权对乙方进行双倍罚款或取消合同；

⑵ 若非甲方原因，乙方逾期签订合同的，乙方向甲方支付逾期违约金，逾期违约金为每天1000.00元人民币，但其最终累计金额不超过合同价款的10%；

⑶因乙方原因服务质量及诚信要求达不到约定的标准，由中标人向采购人支付合同价款10%的违约金。

10.2 **调试**：乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

10.3 **人员培训：**乙方免费对甲方人员进行必要的业务及服务培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

**11.保修条款**

乙方应按招标文件要求和投标文件承诺执行本项目的售后服务和保修。

11.1 下列情况不属保修范围:

11.1.1 不可抗力引起的损害；

11.1.2 用户电力系统故障(如接地不良,电压超过规定范围等)引起的损坏；

11.1.3 用户私自维修引起的损坏；

11.1.4 用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外)；

11.1.5 其它不属于供应商负担的保修事宜；

11.2 质保期与保修期：本次合同采购清单中的提供设备质保期同该设备国家规定使用年限或设计使用寿命。约定质保期限为（ ）年，保修期的期限以甲乙两方的验收合格之日起计算，一次性使用物品或耗材按厂家质保执行。其中，在该设备保修期内免费更换零配件及工时费。报修响应时间1小时，到达时间24小时（不可抗力下除外）。保修期满后，乙方仍应遵守本合同各条相应的服务约定(保修期满后乙方提供本产品的终身维修，且只收取材料费，其余一切费用均由乙方承担)。合同期内，日常维修中更换下来的含有害物质的水电材料（灯管、灯泡等）由成交商清运出校园并按有关要求处理。

如乙方未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10000元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方同意甲方从余款中直接扣除，超过余款数额的，甲方有权要求乙方另行支付

　　11.3 相关权利及义务

11.3.1 甲方收到乙方设备后，验收时可对不符合合同要求及评标样本、不符合招标文件技术参数及指标的设备或产品拒绝接收，直至退货；

11.3.2 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成；

11.3.3 甲方有权监督乙方的售后服务,并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

11.3.4 甲方在合同规定期限内履行付款责任；

11.3.5 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系,乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容,以便保证合同的正常履行；

11.3.6 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

11.3.7 乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项；

11.3.8 乙方有权在实施安装调试时,提出合乎情理的协助要求；

11.3.9 双方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字记录。

**12.产权条款**

12.1 本合同涉及设备的所有知识产权的种类、归属、许可使用方式和范围均归甲方所有，不涉及任何损害知识产权等内容。

12.2 乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权，商标权或工业产权的起诉。

12.3 甲方在付清全部货款的90%的情况下，设备的产权归甲方所有。

**13.违约条款**

13.1 乙方因违章装、卸造成设备损坏, 应赔偿实际损失, 承担违约责任；并向甲方赔付损失部分价款10 % 的违约金；

13.2 因不符合要求需更换的产品设备必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失；

13.3 乙方不履行合同或擅自变更合同,甲方扣除其全部履约保证金；

**14.争议处理条款**

14.1 本合同受中华人民共和国法律管辖，并按其进行解释；

14.2 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉；

14.3违约一方或对合同争议承担主要责任的一方,应承担对方因诉讼活动而产生的合理律师代理费及鉴定(检验)费和其他因违约产生的一切相关费用。

**15.合同生效及其他**

15.1本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效，合同履行完成后自行终止。招标（采购）和投标（响应性）文件为本合同组成部分。

15.2组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及补充条款、中标通知书、投标（响应性）文件及其附件；招标（采购）文件及补充通知。如果乙方的投标（响应性）文件及其附件高于国家行业标准的，以投标文件及其附件为准。

15.3本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

15.4 本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

15.5本合同相关的招投标资料/谈判纪要以及与本合同相关的其他文件均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。若本合同附件与本合同内容存在不一致之处，以本合同约定为准。

附件：货物清单明细

（以下无正文）

**甲方**(印章): 江苏医药职业学院 **乙方**(印章):

甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

地址: 盐城市解放南路283号 地址:

电话:051588550311 电话:

　　 开户银行：

　　 帐号：

日期: 年 月 日

**第四章 成交原则与评审内容（主要部分）**

**一、成交原则**

采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且**报价下浮率最高的**原则确定成交供应商**（如出现并列情形的，采购人将授权询价小组现场抽签确定成交供应商）。**

**二、评审内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 评审是否合格 | 不合格原因 |
| 1 | 资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。 |  |  |
| 2 | 符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。 |  |  |
| 3 | 法律法规及采购文件规定的其他规定或约定（条款） |  |  |

**第五章 投标（响应）文件格式**

**响 应 文 件**

**（询价采购）**

（正本/副本）

**项目名称：**

**项目编号：**

**投 标 人： *供应商名称***

**日 期 ：**

**投标（响应）文件目录**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **所在页码** |
| 一、报价一览表(报价表)（格式） |  |
| 二、供应商的资格证明文件 |  |
| 三、法定代表人授权委托书（格式） |  |
| 四、投标（响应）书（格式） |  |
| 五、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式） |  |
| 六、商务要求响应情况表（格式） |  |
| 七、所投产品清单表 |  |
| 八、投标（响应）文件的其它内容 |  |
| *行数不够，可按本表格式自行添加* |  |
| **特别说明**  **1.本目录（含页码）是专家评审的重要依据，请供应商准确（完整）填写。如供应商未能准确（完整）填写的，所引起的后果由供应商自负；**  2.供应商可以根据自身需要编辑详细的投标（响应）文件目录。供应商的投标（响应）文件目录应当遵循格式规范、便于查找获得的原则（以便评审人员评审）；  **3.中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》等相关规定出具《中小企业声明函》等相关证明（自行从财政部官方网站下载），否则不得享受相关中小企业扶持政策。** | |

**一、报价一览表(报价表)（格式）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目编号** |  |
| **项目名称** |  |
| **投标价格**  **（下浮率）** | **常用耗材下浮率：**  **%【总价186545元\*（1-下浮率）= 元】；**  **非常用耗材下浮率**：  **%【总价93455元\*（1-下浮率）= 元】；**  **★上述两项总价总和： 元（此总和价格参与比价）。** |
| **合同履行期限** | **壹年** |
| **货物质量保证期**  **（以验收合格之日起计算）** | **壹年** |
| **供货方式** | 供应商须送货上门服务；单批供货期不得超过3天，货物送达时，应按每批一总单、每包一清单、每包按分类号种类集中打包的要求，即每批次应附总单【注明品名、种数、价格（单价、总价）、送货日期等】 |
| **项目负责人** |  |
| 日 期 | 年 月 日 |
| **注：**  1.供应商须在本表盖公章；  2.如果报价一览表（报价表）内容与分项报价表内容不一致的，以报价一览表（报价表）内容为准。 | |

**二、供应商的资格证明文件**

1.具有独立承担民事责任的能力，法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供营业执照，并加盖公章）；；

2.有依法缴纳税收的良好记录等（提供依法缴纳税收的相关材料，并加盖公章）

3.投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和“重大税收违法失信主体”的供应商（提供“信用中国”的截图，并加盖公章）；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（按照采购公告的要求提供）；

5.本项目的特定资格要求（按照采购公告的要求提供）。

|  |
| --- |
| **具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函（格式）**  **参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式）**  **具备法律、行政法规规定的其他条件的书面承诺函（格式）**  **关联单位说明（格式）**  **（注：★本表须为原件）** |
| 我方郑重声明：  1、我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： *（一个即可）*；  主要专业技术能力有： *（一项即可）*；  2、我方参加本次政府采购活动前3年内，我方在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；  3、我方具有合法从事本次采购内容的经营资格（含准入性资质等行政许可）以及具备法律、行政法规规定的其他条件；  4、关联单位说明：  我单位没有关联单位或我单位相关关联单位未参加本项目。特此说明。  供应商（盖公章）： *供应商名称*  法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：  日期： 年 月 日 |
| **说明： 供应商须按本表格式制作，并在正本中提供原件，否按无效处理。** |

**三、法定代表人授权委托书(格式）**

本授权书声明：注册于  ***（地区的名称。例：江苏盐城）***的  ***（供应商）***的在下面签字的  ***（法人代表姓名、职务）***代表我单位授权  ***（单位名称）***的在下面签字的  ***（被授权人的姓名、职务）***为我单位的合法代理人（授权代表），就  ***（项目名称）***的投标（响应），以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日 期：

|  |  |
| --- | --- |
| **法定代表人有效身份证明** | **委托代理人（被授权人）有效身份证明** |
| *（身份证复印件粘贴处）*  *（可电子粘贴）*  *（证明材料可另页，不限于本框内）* | *（身份证复印件粘贴处）*  *（可电子粘贴）*  *（证明材料可另页，不限于本框内）* |

**四、投标（响应）书（格式）**

**致： *(采购人或携手阳光公司的名称)***

根据贵方  ***(项目名称)***项目的投标邀请 ***(采购编号)***,签字代表 ***(姓名、职务)***经正式授权并代表供应商 ***（供应商名称）***提交下述文件正本**1**份、副本 **份**。

**据此，签字代表宣布同意如下：**

（1）附投标价格表中规定的应提供产品（货物、服务、工程）的投标总价详见报价一览表。

（2）本投标有效期为自提交响应文件截止之日起90个日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（4）在规定的提交响应文件截止时间后，遵守采购文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取成交通知书的同时按采购文件规定的形式，向盐城市携手阳光集中采购代理有限公司一次性支付代理服务费。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

**（9）评审期间，如采购人或携手阳光相关工作人员无法与我方委托代理人联系（联系电话：*手机号*  ）或我方法定代表人或其委托代理人接到通知后15分钟内未及时向评审人员进行澄清（含提供相关证明材料等）等情形的，评审人员有权视为我方放弃澄清等相关所有权益（以贵方或评审人员理解为准）。**

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

电子函件或传真：

日 期：

**五、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式）**

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

  （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

  （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

  （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标（成交）、干扰评审、违约毁约等行为；

  （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

  （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

供应商（盖公章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日 期：

**六、商务要求响应情况表（格式）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | |  | | |
| 项目名称 | |  | | |
| 序号 | 商务要求 | | 供应商响应（承诺） | 相关说明 |
| 1 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | | *满足/不满足* |  |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | | *满足/不满足* |  |
| 3 | 投标人不得在中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录 | | *满足/不满足* |  |
| 4 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件 | | *满足/不满足* |  |
| 5 | 所投产品质量标准符合招标文件“合格（符合国家强制标准等），全新原厂原件”的要求 | | *满足/不满足* |  |
| 6 | 所投产品符合采购文件“进口产品”的要求 | | *满足/不满足* |  |
| 7 | 投标人不得进行多方案投标（多方案的将被认定为投标无效） | | *满足/不满足* |  |
| 8 | 接受招标文件约定的交付或者实施的地点（范围）（施工地点） | | *满足/不满足* |  |
| 9 | 接受招标文件约定的采购资金的支付方式、时间、条件（付款条件） | | *满足/不满足* |  |
|  | *其它要求（可自行添加或另页详述，但须标注其所在页码）* | | *满足/不满足* |  |
| 供应商(盖公章)：  法定代表人或其委托代理人（签字或签章）： | | | | |
| **注：1.供应商用“满足或不满足”来表明该要求是否满足；**  2.供应商可根据其投标内容进一步细化上述表格，如本表表格填写不便的，可以另页详述（应答），但必须给出确切的位置索引（标注内容的所在页码）。3.如供应商知道关联关系单位（与供应商单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的其他单位）未参加同一合同项下的政府采购活动的，填“满足”。如供应商不知道，须列出所有有关联关系的单位（可另页表达）。 | | | | |

**七、所投产品清单表**

**常用耗材清单表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **年参考数量** | **最高限价** | **品牌** | **品牌** | **品牌** | **投标人所投品牌** |
| 1 | LED灯管 | T8(1.2m)24W | 只 | 1200 | 9.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |  |
| 2 | 5号电池 |  | 节 | 1100 | 2.00 | 南孚 |  |  |  |
| 3 | LED灯泡 | 10W | 只 | 700 | 9.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |  |
| 4 | LED平板灯 | 48W(60cm\*60cm) | 只 | 500 | 75.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 5 | LED灯带 |  | 米 | 500 | 6.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 6 | PVC直接 | φ20 | 只 | 500 | 0.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 7 | PVC U型卡 | φ32 | 只 | 500 | 0.5 |  |  |  |  |
| 8 | T5一体化支架 | 1.2m/0.9m/0.6m | 只 | 300 | 20.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |  |
| 9 | PVC直接 | φ16 | 只 | 300 | 0.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 10 | PVC弯头 | φ16 | 只 | 300 | 0.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 11 | PVC管 | φ16 | 根 | 300 | 3.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 12 | PVC管 | φ20 | 根 | 300 | 4.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 13 | PVC U型卡 | φ16 | 只 | 300 | 0.5 |  |  |  |  |
| 14 | 台盆水龙头 | 定制加长（铜体） | 只 | 300 | 72 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |  |
| 15 | 加长水龙头 |  | 只 | 300 | 25 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |  |
| 16 | 微波灯管 | 1.2m | 只 | 200 | 30.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |  |
| 17 | 七孔插座 |  | 只 | 200 | 12.00 | TCL | 雷士 | 公牛 |  |
| 18 | 电缆 | 5\*6平方 | 米 | 200 | 15.00 | 远东 | 闪奇 | 利维 |  |
| 19 | 电缆 | 5\*4平方 | 米 | 200 | 12.00 | 远东 | 闪奇 | 利维 |  |
| 20 | 电缆 | 5\*10平方 | 米 | 200 | 18.00 | 远东 | 闪奇 | 利维 |  |
| 21 | 金属软管 | 50cm | 根 | 200 | 18 | 日丰 | 九牧 | 潜水艇 |  |
| 22 | 生料带 |  | 卷 | 200 | 2.2 |  |  |  |  |
| 23 | 五孔插座 |  | 只 | 150 | 13.00 | TCL | 雷士 | 公牛 |  |
| 24 | 塑料下水管 |  | 根 | 150 | 7 |  |  |  |  |
| 25 | 马桶水箱洁具 |  | 套 | 120 | 50 | 九牧 | 日丰 | 东鹏 |  |
| 26 | LED灯管 | 0.6m | 只 | 100 | 7.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |  |
| 27 | LED灯管 | 0.9m | 只 | 100 | 7.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |  |
| 28 | LED灯泡 | 16W | 只 | 100 | 15.00 | 佛山 | 欧普 | 雷士 |  |
| 29 | LED吸顶灯 | 24W | 只 | 100 | 30.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 30 | 微波LED吸顶灯 | 24W | 只 | 100 | 40.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 31 | LED灯芯 | 16W | 只 | 100 | 25.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 32 | LED筒灯 | 12cm | 只 | 100 | 25.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 33 | 漏保 | DPN32A | 只 | 100 | 23.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 34 | 绝缘胶带 |  | 卷 | 100 | 2.00 |  |  |  |  |
| 35 | PVC直接 | φ50 | 只 | 100 | 1 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 36 | PPR直接 | φ20 | 只 | 100 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 37 | PVC弯头 | φ20 | 只 | 100 | 0.5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 38 | PVC弯头 | φ50 | 只 | 100 | 1 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 39 | PPR弯头 | φ20 | 只 | 100 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 40 | 金属软管 | 80cm | 根 | 100 | 25 | 日丰 | 九牧 | 潜水艇 |  |
| 41 | 玻璃胶 |  | 支 | 100 | 18 | 道康宁 |  |  |  |
| 42 | 疏通剂 | 1kg | 瓶 | 90 | 20 |  |  |  |  |
| 43 | 明盒 |  | 只 | 80 | 1.00 |  |  |  |  |
| 44 | LED路灯灯芯 | 定制 | 只 | 60 | 170.00 |  |  |  |  |
| 45 | PPR三通 | φ25 | 只 | 60 | 3 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 46 | 水龙头 |  | 只 | 60 | 22 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |  |
| 47 | 台盆下水 |  | 只 | 60 | 25 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |  |
| 48 | LED吸顶灯 | 36W | 只 | 50 | 50.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 49 | 空开 | 3P32A | 只 | 50 | 20.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 50 | 线槽 | 4cm | 根 | 50 | 5.00 |  |  |  |  |
| 51 | 三角阀 | 铜体 | 只 | 50 | 25 | 九牧 | 潜水艇 | 日丰 |  |
| 52 | 大便池阀门 | 铜体 | 只 | 50 | 145 | 九牧 | 埃美柯 | 日丰 |  |
| 53 | 内牙直接 | 4分 | 只 | 50 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 54 | 外牙直接 | φ20 | 只 | 50 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 55 | PVC直接 | φ75 | 只 | 50 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 56 | PVC直接 | φ110 | 只 | 50 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 57 | PPR弯头 | φ25 | 只 | 50 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 58 | 蜡管 |  | 只 | 50 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | PPR管 | φ20 | 根 | 50 | 20 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 60 | PPR管 | φ25 | 根 | 50 | 25 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 61 | PPR内牙弯头 | φ20 | 只 | 50 | 10 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 62 | 45°弯 |  | 只 | 50 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 63 | PPR三通 | φ20 | 只 | 50 | 2 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 64 | 伸缩接 | φ75 | 只 | 50 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 65 | 伸缩接 | φ110 | 只 | 50 | 7 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 66 | 马桶盖 |  | 只 | 50 | 40 | 九牧 | 日丰 | 东鹏 |  |
| 67 | 马桶配件 |  | 只 | 50 | 5.5 | 九牧 | 日丰 | 东鹏 |  |
| 68 | 拖把池下水 |  | 套 | 50 | 25 |  |  |  |  |
| 69 | 砂轮切割片 |  | 片 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| **常用耗材投标下浮率： %** | | | | | | | | | |

**非常用耗材清单表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **年参考数量** | **最高限价** | **品牌** | **品牌** | **品牌** | **投标人所投品牌** |
| 1 | 线槽 | 2cm | 根 | 40 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2 | 线槽 | 3cm | 根 | 40 | 4.00 |  |  |  |  |
| 3 | 马桶 |  | 只 | 40 | 500 | 九牧 | 日丰 | 东鹏 |  |
| 4 | 超薄筒灯 | 14W | 只 | 30 | 35.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 5 | 一开开关 |  | 只 | 30 | 7.00 | TCL | 德力西 | 公牛 |  |
| 6 | 空开 | DPN32A | 只 | 30 | 14.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 7 | PPR闸阀 | φ20 | 只 | 30 | 25 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 8 | 存水弯 | φ50 | 只 | 30 | 5 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 9 | 马桶密封圈 |  | 只 | 30 | 5 |  |  |  |  |
| 10 | 干壁钉 | 1.2寸 | 斤 | 30 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 干壁钉 | 1.5寸 | 斤 | 30 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 小冲感应器 | 方型 | 只 | 30 | 50 | 九牧 |  |  |  |
| 13 | LED筒灯 | 18cm | 只 | 25 | 40.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 14 | 四眼插头插座 | 25A | 套 | 25 | 15.00 | TCL | 雷士 | 公牛 |  |
| 15 | 台中盆 |  | 只 | 25 | 75 |  |  |  |  |
| 16 | LED灯芯 | 12W | 只 | 20 | 20.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 17 | LED投光灯 | 50W | 只 | 20 | 150.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 18 | LED筒灯 | 7.5cm | 只 | 20 | 15.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 19 | LED筒灯 | 14cm | 只 | 20 | 32.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 20 | 五孔地插 |  | 只 | 20 | 85.00 | 公牛 | 欧普 | 公牛 |  |
| 21 | 三孔插座 | 16A | 只 | 20 | 9.00 | TCL | 雷士 | 公牛 |  |
| 22 | 二开开关 |  | 只 | 20 | 8.00 | TCL | 德力西 | 公牛 |  |
| 23 | 三开开关 |  | 只 | 20 | 9.00 | TCL | 德力西 | 公牛 |  |
| 24 | 空开 | 3P60A | 只 | 20 | 22.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 25 | 空开 | 4P60A | 只 | 20 | 30.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 26 | 小便池阀门 | 铜体 | 只 | 20 | 50 | 九牧 | 埃美柯 | 箭牌 |  |
| 27 | PPR闸阀 | φ32 | 只 | 20 | 30 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 28 | PVC管 | φ50 | 根 | 20 | 20 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 29 | PVC管 | φ75 | 根 | 20 | 25 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 30 | PVC管 | φ110 | 根 | 20 | 55 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 31 | PPR内牙弯头 | φ25 | 只 | 20 | 15 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 32 | 铜三通 | φ20 | 只 | 20 | 10 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 33 | 台盆加高水龙头 | 加高40cm(铜体） | 只 | 20 | 72 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |  |
| 34 | 冷热水龙头 | 铜体 | 只 | 20 | 150 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |  |
| 35 | 拖把池 |  | 只 | 20 | 100 |  |  |  |  |
| 36 | 大冲感应器 | 长型 | 只 | 20 | 50 | 法恩莎 |  |  |  |
| 37 | 膜片 | 55mm | 只 | 20 | 30 | 箭牌 |  |  |  |
| 38 | 堵漏王 | 5kg | 袋 | 20 | 7 | 牛元 | 德高 | 姑苏 |  |
| 39 | 电磁阀 | 6V/26mm（通用型） | 只 | 19 | 55 | 法恩莎 |  |  |  |
| 40 | LED平板灯 | 30cm\*60cm | 只 | 17 | 40.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 41 | LED平板灯 | 30cm\*30cm | 只 | 15 | 30.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 42 | 双管LED灯架 |  | 套 | 15 | 15.00 |  |  |  |  |
| 43 | 单管LED灯架 |  | 套 | 15 | 10.00 |  |  |  |  |
| 44 | 1.5米软管+花洒 |  | 套 | 15 | 40 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |  |
| 45 | LED投光灯 | 100W | 只 | 10 | 200.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 46 | LED投光灯 | 200W | 只 | 10 | 220.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 47 | 金卤灯泡 | 400W | 只 | 10 | 20.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |  |
| 48 | 金卤镇流器 | 400W | 只 | 10 | 30.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |  |
| 49 | 触发器 |  | 只 | 10 | 30.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |  |
| 50 | 钠灯灯泡 | 400W | 只 | 10 | 30.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |  |
| 51 | 自汞灯泡 | 125W | 只 | 10 | 30.00 | 飞利浦 | 亚明 | 欧司朗 |  |
| 52 | 四开开关 |  | 只 | 10 | 10.00 | TCL | 德力西 | 公牛 |  |
| 53 | 空开 | 4P32A | 只 | 10 | 25.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 54 | 空开 | 1P60A | 只 | 10 | 10.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 55 | 空开 | 1P32A | 只 | 10 | 9.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 56 | 空开 | 2P60A | 只 | 10 | 15.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 57 | 空开 | 2P16A | 只 | 10 | 13.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 58 | 空开 | 2P32A | 只 | 10 | 16.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 59 | 空开 | DPN16A | 只 | 10 | 13.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 60 | 空开 | 3P100A | 只 | 10 | 42.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 61 | 空开 | 4P100A | 只 | 10 | 67.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 62 | 漏保 | DPN63A | 只 | 10 | 30.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 63 | 漏保 | 1P32A | 只 | 10 | 30.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 64 | 漏保 | 1P60A | 只 | 10 | 30.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 65 | 漏保 | 2P32A | 只 | 10 | 27.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 66 | 漏保 | 2P60A | 只 | 10 | 32.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 67 | 漏保 | 3P32A | 只 | 10 | 35.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 68 | 漏保 | 3P60A | 只 | 10 | 40.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 69 | 漏保 | 4P32A | 只 | 10 | 42.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 70 | 漏保 | 4P60A | 只 | 10 | 55.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 71 | 四联龙头（大花洒） |  | 套 | 10 | 300 | 九牧 | 日丰 | 东鹏 |  |
| 72 | 淋浴房冷热水龙头 |  | 套 | 10 | 180 | 九牧 | 中宇 | 日丰 |  |
| 73 | DN15水表 |  | 只 | 10 | 40 | 浪花 | 连云港 | 埃美柯 |  |
| 74 | 水表玻璃 |  | 只 | 10 | 3 |  |  |  |  |
| 75 | 电磁阀 | 直流总成DC6V | 只 | 10 | 150 | 箭牌 |  |  |  |
| 76 | LED投光灯 | 400W | 只 | 9 | 500.00 | 佛山 | 欧普 | 公牛 |  |
| 77 | 铜芯线（多丝） | 2.5平方 | 卷 | 9 | 190.00 | 闪奇 | 远东 | 利维 |  |
| 78 | 塑壳开关 | 100A | 只 | 5 | 200.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 79 | 塑壳开关 | 160A | 只 | 5 | 250.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 80 | 铜芯线（多丝） | 4平方 | 卷 | 5 | 280.00 | 闪奇 | 远东 | 利维 |  |
| 81 | 护套线 | 3\*4平方软芯 | 卷 | 5 | 800.00 | 闪奇 | 远东 | 利维 |  |
| 82 | 护套线 | 3\*2.5平方软芯 | 卷 | 5 | 700.00 | 闪奇 | 远东 | 利维 |  |
| 83 | 时控开关 |  | 只 | 5 | 60.00 | 卓一 | 正泰 | 施耐德 |  |
| 84 | 光控定时器 |  | 只 | 5 | 150.00 | 卓一 | 正泰 | 施耐德 |  |
| 85 | CJ20接触器 |  | 只 | 5 | 50.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 86 | CJx2交流接触器 |  | 只 | 5 | 50.00 | 正泰 | 德力西 | 施耐德 |  |
| 87 | 电表 | 单相 | 只 | 5 | 80.00 | 正泰 | 德力西 | 林洋 |  |
| 88 | PPR管 | φ32 | 根 | 5 | 35 | 日丰 | 伟星 | 中财 |  |
| 89 | 电表 | 三相四线 | 只 | 4 | 120.00 | 正泰 | 德力西 | 林洋 |  |
| 90 | 感应水龙头 | 高杆 | 只 | 4 | 250 | 九牧 | 中宇 | 东鹏 |  |
| 91 | 感应水龙头 | 两联 | 只 | 4 | 250 | 九牧 | 中宇 | 东鹏 |  |
| 92 | 护套线 | 3\*6平方软芯 | 卷 | 3 | 900.00 | 闪奇 | 远东 | 利维 |  |
| **非常用耗材投标下浮率： %** | | | | | | | | | |

**八、投标（响应）文件的其它内容**

**证明投标标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件等**

**（包括但不限于:采购文件要求及供应商认为应当提供相关文件等）**

**注：中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》等相关规定出具《中小企业声明函》等相关证明（自行从财政部官方网站下载），否则不得享受相关中小企业扶持政策。**

“携手阳光下、政府采购人自己的故事”是江苏省首届政府采购培训活动的征文题，我们以“携手阳光”为公司的名号，旨在将政府采购这项阳光事业作为我司毕生的事业。通过不懈的学习与努力，为政府采购参与人提供最专业的服务，携手共建政府采购的美好明天。

**以下空白，感谢您对携手阳光公司的支持。**